- Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 сентября 2010 г. N 18334

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 июля 2010 г. N 338

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ

И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291) и на основании пункта 54 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6114; 2010, N 18, ст. 2243), приказываю:

1. Утвердить перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (И.А. Булгакова) в течение 10 дней со дня подписания направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

Министр

В.Ф.БАСАРГИН

- Утвержден

Приказом Министерства

регионального развития

Российской Федерации

от 29 июля 2010 г. N 338

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ

И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

| N п/п | Наименование рекомендуемого мероприятия (далее - мероприятие) |  | Цель рекомендуемого мероприятия (далее - мероприятие) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности отопительной системы <*> |  |  |  |
| 1. | Гидравлическая балансировка отопительной системы зданий с установкой балансирующих клапанов, регуляторов расхода, регуляторов давления и перепускных кранов. | а) Увеличение срока службы отопительного оборудования; б) Упрощение ремонта, демонтажа и перестройки отопительной системы без ухудшения качества ее работы; в) Упрощение процесса диагностики отопительной системы в процессе эксплуатации; г) Обеспечение более комфортных условий для проживания. |  |
| 2. | Промывка трубопроводов отопительной системы. | а) Увеличение срока службы отопительного оборудования; б) Повышение эффективности работы отопительной системы. |  |
| 3. | Восстановление изоляции трубопроводов отопительных систем. | а) Увеличение срока службы трубопроводов отопительных систем; б) Повышение эффективности работы отопительной системы; в) Повышение безопасности жизнедеятельности. |  |
| 4. | Установка и модернизация устаревших индивидуальных тепловых пунктов. | а) Рациональное использование тепловой энергии; б) Экономия потребления тепловой энергии в отопительной системе. |  |
| 5. | Замена исчерпавшего срок службы отопительного оборудования. | а) Повышение надежности работы отопительной системы; б) Рациональное использование тепловой энергии. |  |
| 6. | Внедрение частотно- регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов. | а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов; б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами. |  |
| II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения <*> |  |  |  |
| 7. | Организация освещения в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с использованием энергосберегающих ламп. | а) Экономия электрической энергии; б) Сокращение эксплуатационных расходов по замене ламп. |  |
| 8. | Установка оборудования для автоматизированного управления уличным освещением. | а) Экономия электрической энергии; б) Увеличение срока службы энергосберегающих ламп. |  |
| 9. | Установка приборов учета электрической энергии. | а) Упорядочивание расчетов за потребление электрической энергии; б) Рациональное использование электрической энергии. |  |
| 10. | Установка энергоэффективного и замена исчерпавшего срок службы оборудования системы электроснабжения. | а) Повышение надежности работы системы электроснабжения; б) Рациональное использование электрической энергии; в) Экономия потребления электрической энергии. |  |
| III. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы горячего водоснабжения <*> |  |  |  |
| 11. | Восстановление изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения. | а) Увеличение срока службы трубопроводов системы горячего водоснабжения; б) Повышение эффективности работы системы горячего водоснабжения; в) Повышение безопасности жизнедеятельности. |  |
| 12. | Внедрение частотно- регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов. | а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов; б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами. |  |
| 13. | Применение аппаратуры автоматического управления и контроля параметрами теплоносителя, подаваемого в систему горячего водоснабжения. | а) Автоматическое поддержание температуры воды горячего водоснабжения, задаваемой потребителем; б) Рациональное использование тепловой энергии; в) Обеспечение более комфортных условий для проживания. |  |
| 14. | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы горячего водоснабжения. | а) Повышение надежности работы отопительной системы; б) Рациональное использование тепловой энергии. |  |
| 15. | Установка приборов учета воды горячего водоснабжения. | а) Упорядочивание расчетов за потребление воды горячего водоснабжения; б) Рациональное использование воды горячего водоснабжения. |  |
| IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы холодного водоснабжения <*> |  |  |  |
| 16. | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы холодного водоснабжения. | а) Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения; б) Повышение эффективности работы системы холодного водоснабжения. |  |
| 17. | Внедрение частотно- регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов. | а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов; б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами. |  |
| 18. | Установка приборов учета воды холодного водоснабжения. | а) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного водоснабжения; б) Рациональное использование воды холодного водоснабжения. |  |
| V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы газоснабжения <*> |  |  |  |
| 19. | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы газоснабжения. | а) Повышение надежности работы системы газоснабжения; б) Повышение эффективности работы системы газоснабжения. |  |
| 20. | Установка приборов учета в системе газоснабжения. | а) Упорядочивание расчетов за потребление газа; б) Рациональное использование газа. |  |

--------------------------------

<*> При наличии соответствующих систем.