# МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 ноября 2010 г. N 67-РМ

О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", постановлением Правительства Московской области от 28.06.2006 N 572/20 "О мерах по государственному регулированию цен (тарифов) в Московской области":

1. Установить, что утверждаемые и реализуемые организациями коммунального комплекса, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Московской области, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - программы) должны содержать:

а) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод в Московской области согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

б) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод в Московской области, сроки их проведения согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

в) показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Московской области, согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;

г) значения целевых показателей, перечисленных в приложении N 1 к настоящему распоряжению, и иных показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, по решению регулируемой организации;

д) экономическое обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы;

е) тарифные последствия реализации программы;

ж) информацию об источниках и объемах финансирования мероприятий программы за счет каждого источника;

з) информацию об ожидаемом эффекте от мероприятий программы.

2. Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программ.

3. Сводные данные об объемах и источниках финансирования мероприятий программ, а также об ожидаемом эффекте от указанных мероприятий группируются в соответствии с формами, утвержденными настоящим распоряжением (приложения N 4-7 к настоящему распоряжению).

4. Установить, что требования к программам устанавливаются начиная с 2010 года на 3 года. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации срок действия программ превышает 3 года - на срок действия программы.

Министр экономики

Правительства Московской области

В.Б. Крымов

# Приложение N 1

к распоряжению

Министерства экономики

Московской области

от 1 ноября 2010 г. N 67-РМ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ (без указания их значений):

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (кВтч, тыс. руб.);

снижение удельного расхода электроэнергии, используемой при осуществлении регулируемой деятельности (кВтч/куб. м);

сокращение технологических потерь воды в процессе транспортировки (куб. м);

сокращение относительной величины (уровня) потерь воды (% от отпуска в сеть);

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (куб. м, тыс. руб.);

сокращение расходов энергетических ресурсов и воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации, используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности в натуральном и стоимостном выражении (кВтч, Гкал, куб. м, тыс. руб.);

снижение аварийности технологического оборудования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (сокращение количества и масштабов аварий).

# Приложение N 2

к распоряжению

Министерства экономики

Московской области

от 1 ноября 2010 г. N 67-РМ

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

1. Организационно-технические мероприятия (ОТМ) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:

1.1. Проведение энергетического обследования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

1.2. Регулярный мониторинг (технический осмотр) состояния сетей и других объектов водоснабжения и водоотведения.

1.3. Анализ хозяйственных договоров на предмет выявления в них положений, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности.

1.4. Выполнение проектных работ при реконструкции основного электрооборудования и электрических сетей.

1.5. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации, при осуществлении регулируемых видов деятельности.

2. Технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:

2.1. Проведение гидромеханической очистки сетей водоснабжения и водоотведения.

2.2. Установка систем защиты оборудования сетей водоснабжения и водоотведения от коррозии и других отложений (в том числе систем электрохимической защиты трубопроводов).

2.3. Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения.

2.4. Замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения.

2.5. Модернизация оборудования (замена на энергоэффективное оборудование).

2.6. Оснащение водозаборных узлов узлами учета расхода воды.

2.7. Установка приборов учета расхода воды у потребителей услуг.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод должны быть прописаны в их инвестиционных и производственных программах по соответствующим регулируемым видам деятельности.

Все организационно-технические мероприятия (пункт 1) и технологическое мероприятие, указанное в подпункте 2.1 пункта 2, должны быть прописаны в производственных программах организаций коммунального комплекса и выполняться преимущественно за счет средств тарифной выручки от регулируемой деятельности. Все остальные технологические мероприятия могут быть учтены как в производственных, так и в инвестиционных программах.

# Приложение N 3

к распоряжению

Министерства экономики

Московской области

от 1 ноября 2010 г. N 67-РМ

ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ, СОЗДАНИЕ

ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ

ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Показатели | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м воды (поднимаемой воды, транспортируемой воды, очищаемой воды) | кВтч/куб. м |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м стоков (отводимых стоков, очищаемых стоков) | кВтч/куб. м |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии на производство 1 куб. м горячей воды (на подогрев воды) | Гкал/куб. м |
| 4 | Уровень потерь воды при очистке | % |
| 5 | Уровень потерь воды при транспортировке | % |
| 6 | Удельная величина потерь воды при транспортировке | куб. м/км |
| 7 | Расход электроэнергии на собственные нужды | % |
| 8 | Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении | куб. м, тыс. руб. |
| 9 | Удельный расход холодной и горячей воды на хозяйственные нужды | куб. м |

# Приложение N 4

к распоряжению

Министерства экономики

Московской области

от 1 ноября 2010 г. N 67-РМ

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Название муниципального образования Московской области ____________________

Название организации коммунального комплекса ______________________________

ИНН организации ______________________________

Вид регулируемой деятельности (услуги) _______

(тыс. руб.)

| N п/п | Год реализации программы | Общий объем финанси- рования | В том числе по видам мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОТМ <*> | Установка частотно- регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электро- установках | Замена стальных трубо- проводов на трубо- проводы из современных полимерных материалов | Оснащение водозаборных узлов узлами учета расхода воды | Установка приборов учета расхода воды у потребителей услуг | Модернизация оборудования (замена на энерго- эффективное оборудование) | Другие мероприятия |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> ОТМ - организационно-технические мероприятия.

# Приложение N 5

к распоряжению

Министерства экономики

Московской области

от 1 ноября 2010 г. N 67-РМ

ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Название муниципального образования Московской области ____________________

Название организации коммунального комплекса ______________________________

ИНН организации ______________________________

Вид регулируемой деятельности (услуги) _______

(тыс. руб.)

| N п/п | Год реализации программы | Общий объем финансирования | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надбавка к тарифу | Тариф на подключение | Амортиза- ция (в тарифе по регулиру- емому виду деятель- ности) | Прибыль организации | Средства местного бюджета | Средства бюджета Московской области | Заемные средства | Другие источники |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение N 7

к распоряжению

Министерства экономики

Московской области

от 1 ноября 2010 г. N 67-РМ

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВСЕМ ВИДАМ

РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ ЭФФЕКТЕ

ОТ УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Название муниципального образования Московской области ____________________

Название организации коммунального комплекса ______________________________

ИНН организации _____________________________

| N п/п | Год реализации программы | Общий объем финансирования (по всем видам регулируемой деятельности) | Ожидаемый эффект от всех мероприятий (по всем видам регулируемой деятельности) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий в стоимостном выражении | Экономия электроэнергии | Экономия воды |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | кВтч | тыс. руб. | куб. м |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |