# ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 августа 2010 г. N 37

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", Положением о департаменте по тарифам Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 28 сентября 2009 года N 406, приказываю:

1. Установить требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО "Региональные электрические сети", осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Новосибирскэнерго" в части производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство тепловой энергии на отопительных и производственно-отопительных котельных на территории Новосибирской области, согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности теплосетевых организаций, осуществляющих услуги по передаче тепловой энергии, согласно приложению 5 к настоящему приказу.

6. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса Новосибирской области, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса Новосибирской области, осуществляющих деятельность в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, согласно приложению 7 к настоящему приказу.

8. Организациям, указанным в приложениях 1 - 7 настоящего приказа, в программах на 2010 - 2012 годы определить значения целевых показателей, установленных согласно приложениям 1 - 7 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение, ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

Значения целевых показателей рассчитываются на каждый год реализации программы.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения в установленном порядке изменений в инвестиционные программы регулируемых организаций и (или) корректировки требований к программам на 2010 - 2012 годы с учетом фактически достигнутых значений целевых показателей.

Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

- ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

- ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации, исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

- ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента - начальника управления регулирования тарифов естественных монополий В.П. Костромина.

10. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2010 года.

Руководитель департамента

Н.Н.ЖУДИКОВА

# Приложение 1

к приказу

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 31.08.2010 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

## Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

достижение которых должно быть обеспечено в результате

реализации программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снижение удельного объема потерь электрической энергии в сетях, в том числе сверхнормативного <*> | % |
| 2 | Снижение расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций | в зависимости от вида энергоресурса |
| 3 | Снижение расхода электрической и тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности | кВт·ч, % |
| 4 | Увеличение доли установленных (планируемых к установке) приборов учета энергоресурсов от общей потребности в оснащении приборами учета | % |
| 5 | Снижение аварийности технологического оборудования | ед./км, % |
| 6 | Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) | x |

--------------------------------

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2009 год.

## Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности и сроки их проведения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | 1 раз в 5 лет (первое - не позднее 31.12.2012) |
| 1.2 | Анализ качества предоставляемых услуг | Ежеквартально |
| 1.3 | Оценка аварийности в сетях | Ежеквартально |
| 1.4 | Утверждение в Минэнерго России нормативов потерь, образующихся при передаче электроэнергии | В соответствии со сроками утвержденной программы в области энергосбережения |
| 1.5 | Анализ и оптимизация установленной мощности, режимов работы энергооборудования, распределения нагрузки |  |
| 1.6 | Анализ схем энергоснабжения, распределения электрической нагрузки |  |
| 1.7 | Прочие мероприятия |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий |  |
| 3 | Мероприятия по сокращению потерь, возникающих в процессе при передаче электрической энергии |  |
| 4 | Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов |  |
| 5 | Мероприятия по сокращению расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в процессе осуществления регулируемой деятельности |  |
| 6 | Прочие мероприятия (по усмотрению регулируемой организации) |  |

## Показатели

энергетической эффективности объектов, создание или

модернизация которых планируется производственными или

инвестиционными программами регулируемой организации

| N п/п | Наименование показателей энергетической эффективности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия энергоресурсов в процессе осуществления деятельности по передаче электроэнергии | тыс. руб., натуральные единицы в зависимости от вида ресурса |
| 2 | Оснащенность электросетевого хозяйства приборами учета энергоресурсов | % |

# Приложение 2

к приказу

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 31.08.2010 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

## Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

достижение которых должно быть обеспечено

в результате реализации программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снижение удельного объема потерь электрической энергии в сетях, в том числе сверхнормативного <*> | % |
| 2 | Снижение расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций | в зависимости от вида энергоресурса |
| 3 | Снижение расхода электрической и тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации, при осуществлении регулируемых видов деятельности | кВт·ч, % |
| 4 | Увеличение доли установленных (планируемых к установке) приборов учета энергоресурсов от общей потребности в оснащении приборами учета | % |
| 5 | Снижение аварийности технологического оборудования | ед./км, % |
| 6 | Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) | x |

--------------------------------

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2009 год.

## Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности и сроки их проведения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | 1 раз в 5 лет (первое - не позднее 31.12.2012) |
| 1.2 | Анализ качества предоставляемых услуг | Ежеквартально |
| 1.3 | Оценка аварийности в сетях | Ежеквартально |
| 1.4 | Утверждение в Минэнерго России нормативов потерь, образующихся при передаче электроэнергии | В соответствии со сроками утвержденной программы в области энергосбережения |
| 1.5 | Анализ и оптимизация установленной мощности, режимов работы энергооборудования, распределения нагрузки |  |
| 1.6 | Анализ схем энергоснабжения, распределения электрической нагрузки |  |
| 1.7 | Прочие мероприятия |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий |  |
| 3 | Мероприятия по сокращению потерь, возникающих в процессе при передаче электрической энергии |  |
| 4 | Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов |  |
| 5 | Мероприятия по сокращению расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией, в процессе осуществления регулируемой деятельности |  |
| 6 | Прочие мероприятия (по усмотрению регулируемой организации) |  |

## Показатели

энергетической эффективности объектов, создание или

модернизация которых планируется производственными или

инвестиционными программами регулируемой организации

| N п/п | Наименование показателей энергетической эффективности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия энергоресурсов в процессе осуществления деятельности по передаче электроэнергии | тыс. руб., натуральные единицы в зависимости от вида ресурса |
| 2 | Оснащенность электросетевого хозяйства приборами учета энергоресурсов | % |

## Перечень

организаций, осуществляющих деятельность по передаче

электрической энергии на территории Новосибирской области

1. ОАО "НАПО им. Чкалова".

2. Горновский завод спецжелезобетона - филиал ОАО "БетЭлТранс".

3. ОАО "Аэропорт Толмачево".

4. ФГУП "Новосибирский завод искусственного волокна".

5. ФГУП ПО "Север".

6. Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД".

7. ЗАО "Экран-Энергия".

8. ГУК ПЭТС СО РАСХН.

9. ООО "Промышленная сетевая компания".

10. ОАО "Бердский электромеханический завод".

11. МУЭП "Промтехэнерго".

12. ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор".

13. ФГУП "Новосибирский механический завод Искра".

14. ГУП УЭФ СО РАН.

15. ООО "Прилив".

16. ЛПДС "Сокур" - филиал ОАО "Сибтранснефтепродукт".

17. ЛПДС "Татарская" - филиал ОАО "Сибтранснефтепродукт".

18. Новосибирское районное нефтепроводное управление - филиал ОАО "Транссибнефть".

19. Омское районное нефтепроводное управление - филиал ОАО "Транссибнефть".

20. МУП "Новосибирский метрополитен".

21. ОАО "Новосибирский стрелочный завод".

22. ОАО "Теплотранс".

23. Филиал ИТПМ СО РАН "Опытный завод".

24. ОАО "Новосибирский оловянный комбинат".

25. ОАО "Объединение "Вторчермет".

26. ООО "Промстройэнерго".

27. ОАО "Искитимцемент".

28. ООО "Энергоресурс".

29. ОАО "Новосибирский мясоконсервный комбинат".

30. ОАО "Комета-Энергия".

31. НПО "Элсиб" ОАО.

32. ООО "Энергосервис".

33. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов".

34. ОАО "28 Электрические сети".

35. ООО "Сети ЭРК".

# Приложение 3

к приказу

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 31.08.2010 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГО",

В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ

## Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

достижение которых должно быть обеспечено в результате

реализации программы

| N п/п | Наименование целевого показателя <*> | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т у.т./Гкал |
| 2 | Снижение расхода электрической и тепловой энергии на собственные нужды станций | % |
| 3 | Экономия расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в процессе производства тепловой энергии | в зависимости от вида энергоресурса |
| 4 | Снижение аварийности технологического оборудования | ед. |
| 5 | Повышение КПД энергетического оборудования | % |
| 6 | Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) | x |

--------------------------------

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2009 год.

## Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности и сроки их проведения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 1.1 | Проведение энергетического обследования станций | 1 раз в 5 лет (первое - не позднее 31.12.2012) |
| 1.2 | Анализ качества поставляемого ресурса | Ежеквартально |
| 1.3 | Оценка аварийности технологического оборудования | Ежеквартально |
| 2 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для производства тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с большим коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий | В соответствии со сроками утвержденной программы в области энергосбережения |
| 3 | Мероприятия по оптимизации режимов работы оборудования |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные и хозяйственные нужды при производстве тепловой энергии |  |
| 5 | Прочие мероприятия (по усмотрению регулируемой организации) |  |

## Показатели

энергетической эффективности объектов, создание или

модернизация которых планируется инвестиционными

программами регулируемой организации

| N п/п | Наименование показателей энергетической эффективности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия энергоресурсов на объекте (сжигаемого топлива, электроэнергии, снижение потерь энергоресурсов в результате осуществления производственной деятельности) | тыс. руб., натуральные единицы в зависимости от вида ресурса |
| 2 | Повышение КПД энергетического оборудования | % |

# Приложение 4

к приказу

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 31.08.2010 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПИТЕЛЬНЫХ

И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

достижение которых должно быть обеспечено в результате

реализации программы

| N п/п | Наименование целевого показателя <*> | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал |
| 2 | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % |
| 3 | Снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт·ч/Гкал |
| 4 | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды теплоисточника | % |
| 5 | Снижение удельного расхода воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал |
| 6 | Увеличение доли установленных приборов учета энергоресурсов от общей потребности в оснащении приборами учета | % |
| 7 | Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) | x |

--------------------------------

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2009 год.

## Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности и сроки их проведения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований теплоисточников | 1 раз в 5 лет (первое - не позднее 31.12.2012) |
| 1.2 | Анализ качества поставляемого ресурса | Ежеквартально |
| 1.3 | Оценка аварийности технологического оборудования | Ежеквартально |
| 2 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для производства тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с большим коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий | В соответствии со сроками утвержденной программы в области энергосбережения |
| 3 | Мероприятия по оптимизации режимов работы оборудования |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии |  |
| 5 | Мероприятия по оснащению теплоисточников приборами учета энергоресурсов (топлива, воды, электроэнергии, отпущенной в сеть теплоэнергии) |  |
| 6 | Прочие мероприятия (по усмотрению регулируемой организации) |  |

## Показатели

энергетической эффективности объектов, создание или

модернизация которых планируется производственными или

инвестиционными программами регулируемых организаций

| N п/п | Наименование показателей энергетической эффективности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия энергоресурсов на объекте (сжигаемого топлива, электро- и теплоэнергии, снижение потерь энергоресурсов в результате осуществления производственной деятельности) | тыс. руб., натуральные единицы в зависимости от вида ресурса |
| 2 | Повышение КПД энергетического оборудования | % |
| 3 | Оснащенность объекта приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов | % |

## Перечень

организаций, осуществляющих производство тепловой энергии

на отопительных и производственно-отопительных котельных

на территории Новосибирской области

1   Филиал "Локальные котельные" ОАО "Новосибирскэнерго"

2   МУП ИКС "Уют"

3   Муниципальное    образовательное    учреждение    Кавказская    средняя

общеобразовательная школа

4   МУП ИКС "Тепло"

5   МУК "Казанский КДЦ"

6   МОУ Баганская средняя общеобразовательная школа N 1

7   Баганское МУП "Тепло"

8   Баганское МУП "Теплосети"

9   ОАО "Баганский элеватор"

10  Филиал ФГУП "РТРС" "Сибирский региональный центр"

11  Муниципальное  учреждение  Баганского  сельсовета  "Культурно-досуговый

центр"

12  МУП ИКС "Ивановский коммунальщик"

13  МУП ИКС "Сервис"

14  Муниципальное       образовательное       учреждение       Кузнецовская

общеобразовательная школа

15  МУП ИКС "Коммунальщик"

16  ОАО "Вознесенское"

17  ОАО "Палецкое"

18  Муниципальное    образовательное     учреждение    Палецкая     средняя

общеобразовательная школа

19  МУП жилищно-коммунальное хозяйство Новониколаевского сельсовета

20  МУП ЖКХ г. Барабинска

21  Барабинская ЛПДС Омского РНУ ОАО "Транссибнефть"

22  ФГУ комбинат "Марс"

23  Муниципальное  образовательное  учреждение  средняя общеобразовательная

школа N 47 Барабинского района

24  НФ ОАО "Сибирьтелеком"

25  МУП жилищно-коммунального хозяйства Зюзинского сельсовета

26  МУП жилищно-коммунального хозяйства Козловского сельсовета

27  МУП жилищно-коммунального хозяйства Межозерного сельсовета

28  МУП жилищно-коммунального хозяйства Новоспасского сельсовета

29  МУП жилищно-коммунального хозяйства Новочановского сельсовета

30  МУП жилищно-коммунального хозяйства Новоярковского сельсовета

31  МУП жилищно-коммунального хозяйства Таскаевского сельсовета

32  СХПК "Колхоз Сартланский"

33  МУП жилищно-коммунального хозяйства Устьянцевского сельсовета

34  МУП жилищно-коммунального хозяйства Шубинского сельсовета

35  МУП жилищно-коммунальное хозяйство Щербаковского сельсовета

36  МУП  "Ачинское  жилищно-коммунальное  хозяйство"  Ачинского  сельсовета

Болотнинского района

37  МУП   "Жилищно-коммунальные   системы    с.   Байкал"    муниципального

образования Байкальского сельсовета

38  МУП   "Дирекция   единого   заказчика    жилищно-коммунальных    услуг"

муниципального образования Баратаевского сельсовета

39  ООО "Коммунальщик-2"

40  ОАО "Шанс"

41  ООО "Тара-Транс"

42  ОГУ СУСО "Болотнинский психоневрологический интернат"

43  ОАО РЖД "Вагонное депо ст. Болотная"

44  Болотнинское   муниципальное    унитарное    предприятие   "Управляющая

компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района"

45  МУП   "Боровское    жилищно-коммунальное   хозяйство"    муниципального

образования Боровского сельсовета

46  МУП   "Дирекция   единого    заказчика   жилищно-коммунальных    услуг"

Варламовского муниципального образования

47  МУП   "Дивинское    жилищно-коммунальное    хозяйство"   муниципального

образования Дивинского сельсовета

48  МУП   "Дирекция   единого    заказчика   жилищно-коммунальных    услуг"

муниципального образования Егоровского сельсовета

49  МУП   "Коммунальные   системы  с.  Зудово"  муниципального  образования

Зудовского сельсовета

50  МУП "УЮТ" с. Новобибеево

51  МУП  "Коммунальные  системы"  муниципального  образования  Карасевского

сельсовета

52  МУП   "Дирекция   единого    заказчика   жилищно-коммунальных    услуг"

с. Корнилово Болотнинского района

53  МУП   "Дирекция   единого    заказчика   жилищно-коммунальных    услуг"

Кунчурукского муниципального образования

54  МУП "Ояшинское жилищно-коммунальное хозяйство"

55  МУП "Тепло" муниципального образования Светлополянского сельсовета

56  ООО "Вектор-К"

57  МУП "1-Сибирцевское ЖКХ"

58  МУП "Туруновское ЖКХ"

59  СПК "Туруновский"

60  МУП "Новотартасское ЖКХ"

61  МУП ПМК "Мелиоводстрой"

62  ЗАО "Тартасское"

63  ОАО "Бердский электромеханический завод"

64  ООО "ТГК-1"

65  ООО "Энергосервис"

66  ЗАО "Энергия-РК"

67  МУП "КБУ"

68  ЗАО "Бердский строительный трест"

69  ООО "Вилор"

70  ИП Голубев В.А.

71  ГУП "УЭВ СО РАН"

72  ООО "Искитимская городская котельная"

73  ООО "Прогресс"

74  ФГУП "Новосибирский завод искусственного волокна"

75  ООО МК "Прогресс"

76  ЗАО "Новосибагрореммаш"

77  ОАО "Газпромнефть-Новосибирск"

78  ФГ КЭУ "57 ЭТК"

79  ОАО "Сибирьгазсервис"

80  ЗАО "Экран-Энергия"

81  ОАО "Новосибирский инструментальный завод"

82  ГУП "УЭВ СО РАН"

83  ОАО НПО "Сибсельмаш"

84  ОАО "Теплотранс"

85  ФГУП "Новосибирский механический завод "Искра"

86  ОАО "Новосибирский жировой комбинат"

87  ОАО "Корпорация - Новосибирский завод "Электросигнал"

88  ОАО "Новосибирский мелькомбинат N 1"

89  ФГУП ПО "Новосибирский приборостроительный завод"

90  ОАО "Новосибирский мясоконсервный комбинат"

91  ООО "Мочищенский завод ЖБК"

92  ООО предприятие "Стройкерамика"

93  ФГУ   комбинат   "Восход"   Управления    Федерального   агентства   по

государственным резервам по Сибирскому федеральному округу

94  ФГУП "НИИЭП"

95  ЗАО "Шоколадная фабрика "Новосибирская"

96  ООО "Технофорум"

97  ООО "Зеленый бор"

98  ЗАО "СтройТЭКС"

99  ООО "СИАСК-Энерго"

100 ОАО "НЭРЗ"

101 ОАО "Новосибирский стрелочный завод"

102 ОАО НРКВИ

103 Филиал  "ЦГГО"  федерального  государственного  унитарного  предприятия

"Урангео"

104 ОАО "Трест "Связьстрой-6"

105 ООО завод "Экспериментъ"

106 ОАО "Электронстрой"

107 ООО "Юнисиб"

108 ООО "Швейная фабрика"

109 СибСЭЦ ОАО "ПРП"

110 ФГУП "РТРС"

111 Дирекция по тепловодоснабжению (филиал ОАО РЖД)

112 ОАО "Российские железные дороги" (ССПМ)

113 ФГУП ПО "Север"

114 ООО "Атолл-Сибакадемстрой"

115 Обское   государственное   бассейновое   управление   водных   путей  и

судоходства

116 ОАО "Автотехобслуживание"

117 ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"

118 ЗАО ЦК "СЭЛЛ"

119 ГАУ Российской Федерации "Новосибирский биатлонный комплекс"

120 ООО "Династия"

121 ООО "Энергосервис"

122 МУП г. Новосибирска "Горводоканал"

123 ООО "Мезон-Л"

124 ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"

125 ООО "Зеленогорское"

126 ЗАО Западно-Сибирская железная дорога (ОПМС 19)

127 МУП "Теплоэнергетическое предприятие"

128 ОГСУ  социального  обслуживания  "Обской  пансионат  для  престарелых и

инвалидов"

129 ОАО "Аэропорт Толмачево"

130 ГУ МО Российской Федерации Толмачевская КЭЧ (Толмачево)

131 МУП подсобное хозяйства "Баклушевское"

132 МУП подсобное хозяйство "Волчанское"

133 Доволенское муниципальное предприятие "Теплосеть N 1"

134 Доволенское муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть N 2"

135 ОГОУ   начального   профессионального   образования   "Профессиональное

училище N 98"

136 МУП подсобное хозяйство "Ильинское"

137 МУП подсобное хозяйство "Индерское"

138 МУП подсобное хозяйство "Комарьевское"

139 МУП подсобное хозяйство "Красногривенское"

140 ЗАО "Красногривенское"

141 МУП подсобное хозяйство "Согорнское"

142 МУП подсобное хозяйство "Травнинское"

143 МУП подсобное хозяйство "Утянское"

144 МУП подсобное хозяйство "Ярковское"

145 МУП ЖКХ "Алексеевское"

146 МУП ЖКХ "Верх-Каргатское"

147 МУП ЖКХ "Верх-Урюмское"

148 МУП ЖКХ "Горносталевское"

149 ООО "Теплосети"

150 ООО "Теплосервис"

151 МУП "Служба заказчика Здвинского жилищно-коммунального хозяйства"

152 МУП ЖКХ "Лянинское"

153 МУП ЖКХ "Нижнеурюмское"

154 МУП ЖКХ "Нижнечулымское"

155 МУП ЖКХ "Новороссийское"

156 МУП ЖКХ "Петраковское"

157 МУП ЖКХ "Рощинское"

158 ЗАО "Рощинское"

159 МУП ЖКХ "Сарыбалыкское"

160 МУП ЖКХ "Цветниковское"

161 МУП ЖКХ "Чулымское"

162 МУП ЖКХ "Быстровское"

163 Муниципальное   казенное    предприятие    Верх-Коенского    сельсовета

"Жилищно-коммунальное хозяйство "Коенское"

164 ОАО "Птицефабрика "Евсинская"

165 Муниципальное учреждение управление жилищного хозяйства "Евсинское"

166 ОАО "Газпромнефть-Новосибирск"

167 ЗАО "Сибирский Антрацит"

168 ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ - Новосибирский электродный завод"

169 ООО "Управляющая компания "Линевское"

170 ЗАО "Сибирский Антрацит"

171 ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (Листвянское)

172 Муниципальное учреждение жилищно-коммунального хозяйства "Евсинское"

173 МУП ЖКХ "Агролесовское"

174 Муниципальное   казенное    предприятие   Преображенского    сельсовета

"Жилищно-коммунальное хозяйство Преображенское"

175 МУП   "Жилищно-коммунальное   хозяйство"   муниципального   образования

Промышленного сельсовета

176 МУП ЖКХ "Лебедевское"

177 МУП ЖКХ "Энергия"

178 МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство с. Тальменка"

179 МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Улыбино

180 МУП Искитимского района "ПАТП"

181 МУП "ЖКХ "Чернореченское"

182 МУП "Коммунальное хозяйство"

183 МУП "Коммунальщик"

184 ЗАО "Карасукский мясокомбинат"

185 ДЗАО "Карасукское молоко"

186 Омская    дистанция    гражданских    сооружений,    водоснабжения    и

водоотведения

187 МУП "Коммунальщик-Хорошинский"

188 МУП "МКБ ПЛЮС"

189 МУП "Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство"

190 ООО "Каргатское АТП"

191 ОАО "Сибирьтелеком"

192 МУП "Алабугинское жилищно-коммунальное хозяйство"

193 ЗАО "Птицефабрика "Каргатская"

194 МУП "Беркутовское ЖКХ"

195 МУП "Верх-Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство"

196 МУП "Маршанское ЖКХ"

197 МУП "Мусинское жилищно-коммунальное хозяйство"

198 МУП "Форпост-Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство"

199 МУП "Суминское ЖКХ"

200 МУП "Вьюнский жилкомсервис"

201 МУП "Калининский жилкомсервис"

202 МУП "Кандауровский жилкомсервис"

203 МУП "Колывань-Домоуправление"

204 МУП "Новотырышкинский жилкомсервис"

205 МУП "Скалинский жилкомсервис"

206 МУП "Соколовский жилкомсервис"

207 ООО "УК ЖКХ"

208 МУП Коченевского района "Коммунальщик"

209 ГУ   "Коченевская   квартирно-эксплуатационная  часть"   МО  Российской

Федерации

210 МУП "Жилфонд р.п. Коченево"

211 МУП "Кремлевский комхоз"

212 МУП "Крутологовский комхоз"

213 МУП "Леснополянский комхоз"

214 МУП "Новомихайловское ЖКХ"

215 МУП "Овчинниковский комхоз"

216 МУП Поваренское ЖКХ

217 МУП  "Прокудское  производственное  предприятие   жилищно-коммунального

хозяйства"

218 НО филиала "Сибирский Территориальный Округ" ФГУП "РосРАО"

219 ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР"

220 Федеральное государственное управление комбинат "Восход" Росрезерва

221 МУП "Совхозный комхоз"

222 МУП  "Федосихинское  ЖКХ"  муниципального   образования  Федосихинского

сельсовета

223 МУП "Целинный комхоз" муниципального образования Целинного сельсовета

224 МУП "Чикское ППЖКХ"

225 ОАО "Племзавод "Чикский"

226 МУП  "Чистопольский  комхоз" муниципального образования  Чистопольского

сельсовета

227 ЗАО "Чистополье"

228 МУП  "Шагаловский  комхоз"  муниципального   образования   Шагаловского

сельсовета

229 ООО ЖКХ "Быструхинское"

230 Муниципальное предприятие "Жуланское жилищно-коммунальное хозяйство"

231 ОГОУ   начального   профессионального   образования   "Профессиональное

училище N 72"

232 ОАО "Кочковскремтранс"

233 ООО "Теплосети"

234 ООО "Сибирский региональный центр"

235 ЗАО "Новорешетовское"

236 МУП "Новорешетовское жилищно-коммунальное хозяйство"

237 ООО "Целинник"

238 МУП "Решетовское жилищно-коммунальное хозяйство"

239 ОАО "Черновское"

240 МУП жилищно-коммунальное хозяйство "Черновское"

241 МУП ЖКХ "Аксенихинское"

242 ООО "Лада"

243 МУП Зубковского жилищно-коммунального хозяйства

244 МУП ЖКХ "Кайгородское"

245 ОАО "Санаторий "Краснозерский"

246 МУП ЖКХ "Колыбельское"

247 МУП ЖКХ р.п. Краснозерское

248 ГУП Российской Федерации "Краснозерский лесхоз"

249 ОАО "Краснозерскавтотранс-1"

250 МУП ЖКХ "Лобинское"

251 ЗАО "Новомайское"

252 МУП ЖКХ "Мохнатологовское"

253 МУП ЖКХ "Нижнечеремошинское"

254 МУП Октябрьского жилищно-коммунального хозяйства

255 ОАО "Новая Заря"

256 МУП Половинского жилищно-коммунального хозяйства

257 ЗАО "Половинновский элеватор"

258 МУП ЖКХ "Полойское"

259 МУП "Абрамовское"

260 МУП "ПХУ Камского сельсовета"

261 МУП "Производственно-хозяйственный участок Балманский"

262 МУП "Булатовский"

263 МУП "Производственно-хозяйственный участок Верх-Ичинский"

264 МУП "Гжатское"

265 МУП "Горбуновское"

266 МУП "Зоновское ЖКХ"

267 МПП "Куйбышевжилкомхоз"

268 ООО "Сибирский региональный центр"

269 ФБУ Следственный изолятор N 2 ГУФСИН России по Новосибирской области

270 МУП "Комсомольское"

271 МУП "Производственно-хозяйственный участок Новоичинский"

272 МУП Октябрьского сельсовета "Производственно-хозяйственный участок"

273 МУП "Чумаковское"

274 Благовещенское   муниципальное   унитарное   предприятие   по  оказанию

жилищно-коммунальных услуг

275 МУП  Вишневское  муниципальное   унитарное   предприятие   по  оказанию

жилищно-коммунальных услуг

276 Копкульское   муниципальное   унитарное    предприятие    по   оказанию

жилищно-коммунальных услуг

277 ГУ  "Пограничное  управление  ФСБ  Российской  Федерации  по Российской

Федерации"

278 МУП "Теплосеть"

279 МУП "Тепловодоканал"

280 ОАО "Консервщик"

281 Омская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения

282 Зятьковское    муниципальное    унитарное   предприятие   по   оказанию

жилищно-коммунальных услуг

283 МУП    Лягушинское     муниципальное     предприятие     по    оказанию

жилищно-коммунальных услуг

284 Медяковское    муниципальное    унитарное   предприятие   по   оказанию

жилищно-коммунальных услуг

285 Метелевское   муниципальное   унитарное    предприятие    по   оказанию

жилищно-коммунальных услуг

286 Новоключевское   муниципальное   унитарное   предприятие   по  оказанию

жилищно-коммунальных услуг

287 Новониколаевское   муниципальное   унитарное  предприятие  по  оказанию

жилищно-коммунальных услуг

288 Новосельское   муниципальное    унитарное    предприятие   по  оказанию

жилищно-коммунальных услуг

289 Рождественское   муниципальное   унитарное   предприятие   по  оказанию

жилищно-коммунальных услуг

290 Сибирское    муниципальное    унитарное     предприятие   по   оказанию

жилищно-коммунальных услуг

291 Стеклянское   муниципальное    унитарное    предприятие   по   оказанию

жилищно-коммунальных услуг

292 МУП   Чаинское   муниципальное   унитарное   предприятие   по  оказанию

жилищно-коммунальных услуг

293 МУП   Яркульское   муниципальное   унитарное  предприятие  по  оказанию

жилищно-коммунальных услуг

294 ООО "Правобережное"

295 ООО "Левобережное"

296 МУП ЖКХ "Еремино"

297 МУП   жилищно-коммунального   хозяйства    муниципального   образования

Кыштовского сельсовета

298 МУП "Мамоновское"

299 МУП "Маслянинскавтотранс"

300 ООО "Жилищник"

301 ООО "Тепловик"

302 ООО "Теплоцентр"

303 ООО "Транзит"

304 МУП "Талица"

305 МУП "Пеньковское"

306 МУП "Балтинское ЖКХ"

307 МУП "Барлакское ЖКХ"

308 МУП "Обское ЖКХ"

309 РМОУ Мошковская спец. школа-интернат для детей-сирот

310 Обская КЭЧ СибВО МО Российской Федерации

311 ГУ Западно-Сибирская военная база МВД

312 МХ ООО "Теплосервис"

313 ООО "Сокурский ТЭС"

314 ООО "Родник"

315 ООО "ГлавМетизТорг"

316 МУП "Станционно-Ояшинское ЖКХ"

317 МУП "Коммунальщик-Ташара"

318 МУП  "Барышевская  дирекция  единого   заказчика   жилищно-коммунальных

услуг"

319 ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор"

320 МУП ДЕЗ ЖКХ "Березовское"

321 МУ "ДЕЗ ЖКХ Боровское"

322 МУП "Верх-Тулинская ДЕЗ ЖКХ"

323 ООО "Регион"

324 МУП ЖКХ "Каменская Дирекция заказчика"

325 ГУК ПЭТС СО РАСХН

326 МУ ЖКХ "Сосновское"

327 ОГСУ  СО  "Бибихинский   специальный   дом-интернат   для   престарелых

инвалидов"

328 ОАО "Нефтебаза "Красный Яр"

329 МУП ДЕЗ ЖКХ "Кубовинское"

330 МУП ДЕЗ ЖКХ "КуПриКа"

331 МУП г. Новосибирска "Горводоканал"

332 МУП ДЕХ ЖКХ "Морское"

333 МУП  Дирекция   единого   заказчика   жилищно-коммунального   хозяйства

"Мочище"

334 МУП "Коммунально-технический центр" МО Раздольненского сельсовета

335 ООО "Геолог"

336 МУП ДЕЗ ЖКХ "Толмачево"

337 МУП ЖКХ "Ярковское"

338 МП ЖКХ МО Березовский сельсовет

339 ЗАО племзавод "Ирмень"

340 МП ИКС "Ирменское"

341 ООО "Комфорт"

342 МП ЖКХ МО Козихинский сельсовет

343 МПИКС МО Красноярского сельсовета

344 ОАО "Теплоэнергия плюс"

345 МП ЖКХ Новошарапский сельсовет

346 ОАО "Ордынский теплоучасток 1"

347 ОАО "Ордынский теплоучасток 2"

348 ОАО "Ордынский теплоучасток 3"

349 ООО "ВТК"

350 МП "Пролетарское ЖКХ"

351 МУП Усть-Луковское МПИКС

352 МПИКС МО Устюжанинский сельсовет

353 ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор"

354 МУЭП "Промтехэнерго"

355 Межмуниципальное ООО "Север"

356 МУП "Верх-Красноярское"

357 ЗАО "ЖКХ "Северное"

358 МУП   "Битковское   ЖКХ"   муниципального    образования    Битковского

сельсовета

359 МУП   "Бобровское   ЖКХ"   муниципального    образования    Бобровского

сельсовета

360 МУП   "Болтовское   ЖКХ"   муниципального    образования    Болтовского

сельсовета

361 МУП  "Верх-Сузунское  ЖКХ"  муниципального  образования Верх-Сузунского

сельсовета

362 МУП  "Заковряжинское  ЖКХ"  муниципального  образования Заковряжинского

сельсовета

363 МУП  "Каргаполовское  ЖКХ"  муниципального  образования Каргаполовского

сельсовета

364 МУП  "Ключиковское  ЖКХ"   муниципального   образования   Ключиковского

сельсовета

365 МУП   "Малышевское   ЖКХ"   муниципального   образования   Малышевского

сельсовета

366 МУП   "Мышланское   ЖКХ"    муниципального   образования    Мышланского

сельсовета

367 МУП "Сузунское ЖКХ"

368 Сузунское ППО "Хлебокомбинат"

369 МУП   "Шайдуровское  ЖКХ"   муниципального   образования  Шайдуровского

сельсовета

370 МУП   "Шарчинское   ЖКХ"    муниципального    образования   Шарчинского

сельсовета

371 МУП   "Шипуновское   ЖКХ"   муниципального   образования   Шипуновского

сельсовета

372 Муниципальное  унитарное  предприятие "Дмитриевское"  по оказанию услуг

населению

373 Муниципальное  унитарное  предприятие  "Зубовское"  по  оказанию  услуг

населению

374 Муниципальное  унитарное  предприятие "Казаткульское" по оказанию услуг

населению

375 Муниципальное  унитарное   предприятие  "Казачьемысское"  по   оказанию

услуг населению

376 Муниципальное  унитарное  предприятие  "Козловское"  по  оказанию услуг

населению

377 Муниципальное  унитарное  предприятие  "Коченевское"  по оказанию услуг

населению

378 Муниципальное  унитарное  предприятие  "Константиновское"  по  оказанию

услуг населению

379 Муниципальное  унитарное  предприятие  "Лопатинское"  по оказанию услуг

населению

380 Муниципальное  унитарное  предприятие "Неудачинское"  по оказанию услуг

населению

381 Муниципальное  унитарное  предприятие "Николаевское"  по оказанию услуг

населению

382 Муниципальное  унитарное  предприятие  "Никулинское"  по оказанию услуг

населению

383 Муниципальное  унитарное  предприятие  "Новомихайловское"  по  оказанию

услуг населению

384 Муниципальное   унитарное  предприятие  "Новопокровское"   по  оказанию

услуг населению

385 Муниципальное  унитарное  предприятие  "Орловское"  по  оказанию  услуг

населению

386 Муниципальное  унитарное   предприятие  "Северотатарское"  по  оказанию

услуг населению

387 МУП РЭП "Новотроицкий"

388 МУП "Тепловик-2"

389 МУП "Тепловик-3"

390 ООО "Татарскэнергогаз"

391 ОАО "Сибтранснефтепродукт"

392 ОАО "Татарский маслокомбинат"

393 Муниципальное  унитарное  предприятие  "Увальское"  по  оказанию  услуг

населению

394 Муниципальное  унитарное  предприятие  "Уксюльское"  по  оказанию услуг

населению

395 МУП "Борцовское"

396 МОУ Тогучинского района Буготакская средняя общеобразовательная школа

397 МУП "Вассинское"

398 ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства"

399 ФБУ ИК-21 ГУФСИН России по Новосибирской области

400 ОАО "БетЭлТранс"

401 МУП "Гутовское"

402 МУП "Завьяловское"

403 МОУ Тогучинского района Зареченская средняя общеобразовательная школа

404 МОУ Тогучинского района Киикская средняя общеобразовательная школа

405 МУП "Кировское"

406 МУП "Ключевское"

407 МУП "Кудринское"

408 Колхоз имени Коминтерна

409 МУП "Лебедевское"

410 МУП "Лекарственновское"

411 МУП "Нечаевское"

412 МДОУ Тогучинского района Степногутовский детский сад "Солнышко"

413 МОУ Тогучинского района Сурковская средняя общеобразовательная школа

414 МУП "Теплоснабжение N 3"

415 МУП "Теплоснабжение N 4"

416 ООО "Электросеть"

417 ГОУ     среднего     профессионального     образования     "Тогучинский

лесхоз-техникум"

418 МОУ Тогучинского района Тогучинская средняя образовательная школа N 1

419 МОУ Тогучинского района Тогучинская средняя  общеобразовательная  школа

N 4

420 ОАО "Сибирьтелеком"

421 МОУ Тогучинского района Усть-Каменская общеобразовательная школа

422 МОУ Тогучинского района Чемская средняя общеобразовательная школа

423 МУП "Жилищно-коммунального управления "Изылы"

424 МОУ Тогучинского района Коуракская средняя образовательная школа

425 МУП "Кожурлинское жилищно-коммунальное хозяйство"

426 ФБУ  Исправительная  колония  N  13  ГУФСИН  России   по  Новосибирской

области

427 МУП "Раисинское жилищно-коммунальное хозяйство"

428 МУП "Убинское коммунальное предприятие"

429 Областное   государственное   учреждение  "Управление   ветеринарии  по

Убинскому району Новосибирской области"

430 МУП "Услуги ЖКХ"

431 МУП "Козинское жилищно-коммунальное хозяйство"

432 МУП "Еланское жилищно-коммунальное хозяйство"

433 ООО "Спецстроймонтаж"

434 МУП "Щербаковское жилищно-коммунальное хозяйство"

435 МУП "Новосилишинское ЖКХ"

436 МУП  "Блюдчанское   ЖКХ"   администрации   муниципального   образования

Блюдчанского сельсовета

437 Муниципальное    образовательное    учреждение    Блюдчанская   средняя

общеобразовательная школа

438 МУП  "Землянозаимское  ЖКХ"  администрации  муниципального  образования

Землянозаимского сельсовета

439 МУП  "Красносельское   ЖКХ"  администрации  муниципального  образования

Красносельского сельсовета

440 Муниципальное       образовательное       учреждение      Малотебисская

общеобразовательная школа

441 Муниципальное   образовательное   учреждение   Красносельская   средняя

общеобразовательная школа

442 Муниципальное   образовательное  учреждение  общеобразовательная  школа

с. Красное

443 Муниципальное  образовательное  учреждение  Новопреображенская  средняя

общеобразовательная школа

444 Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     Аулкошкульская

общеобразовательная школа

445 Муниципальное       образовательное       учреждение       Кабаклинская

общеобразовательная школа

446 ООО "Стройсервис"

447 МУП   "Отреченское   ЖКХ"   администрации   муниципального  образования

Отреченского сельсовета

448 Муниципальное   образовательное    учреждение    Погорельская   средняя

общеобразовательная школа

449 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Песчаноозерная  средняя

общеобразовательная школа

450 МУП "Покровское ЖКХ"

451 МУП "Матвеевское ЖКХ"

452 Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     Межгривненская

общеобразовательная школа

453 Муниципальное       образовательное         учреждение       Сергинская

общеобразовательная школа

454 МУП  "Старокарачинское  ЖКХ"  администрации  муниципального образования

Старокарачинского сельсовета

455 Муниципальное      образовательное      учреждение      Новояблоновская

общеобразовательная школа

456 Муниципальное     образовательное    учреждение    Таганская    средняя

общеобразовательная школа

457 Муниципальное      образовательное       учреждение       Аул-Тебисская

общеобразовательная школа

458 Муниципальное       образовательное         учреждение        Тебисская

общеобразовательная школа

459 ОАО "Маслокомбинат "Чановский"

460 ООО ЖКХ "Ремстрой"

461 ООО "Чановская тепловая компания"

462 Муниципальное    образовательное    учреждение    Щегловская    средняя

общеобразовательная школа им. Макаша Н.А.

463 МУП "ЖКХ Безменовское"

464 Барнаульская КЭЧ

465 МУП   ЖКХ   "Бочкаревский   жилкомплекс"   муниципального   образования

Бочкаревского сельсовета

466 МУП "Мильтюшинский жилкомхоз"

467 МУП "Теплосети-Дорогино"

468 ООО "ЖКХ Искра"

469 МУП   ЖКХ   "Карасевское"   муниципального   образования   Карасевского

сельсовета

470 МУП ЖКХ "Майское" муниципального образования Майского сельсовета

471 МУП ЖКХ "Универсал" муниципального образования Медведского сельсовета

472 МУПП "Промэнерго"

473 МУП "Посевнинский жилкомплекс"

474 МУП ЖКХ "Листвянское"

475 МУП "Тепловик"

476 МУП "Теплосервис"

477 МУП "КиТС"

478 МУП "ЖЭУ"

479 ООО "Мясозаготовительный комбинат "Черепановский"

480 ОАО "Черепановский завод строительных материалов"

481 МУП "Коммунальщик"

482 Межрайонная    инспекция   Федеральной    налоговой   службы   N 2   по

Новосибирской области

483 ООО "Регионинвест"

484 МУП   ЖКХ   "Шурыгинское"   муниципального   образования   Шурыгинского

сельсовета

485 МУП Романовского ЖКХ

486 МУП Елизаветинского ЖКХ

487 МУП Жилищно-коммунальное хозяйство "Павловское"

488 МУК "Польяновский КДЦ"

489 ФБУ   Исправительная   колония  N 15  ГУФСИН  России  по  Новосибирской

области

490 МУП Табулгинского ЖКХ

491 МУП "Барабо-Юдинское ЖКХ"

492 МУК "Варваровский КДЦ"

493 ООО "Чистоозерные тепловые сети"

494 ООО "Коммунальщик"

495 МУ "Журавский СОК"

496 ПСК "Колхоз им. Мичурина"

497 МУП "Новопокровский КДЦ"

498 МУП "ЧУЛЫМ-СЕРВИС"

499 ООО "СтройМонтаж"

500 Чулымская НПС Омского РНУ ОАО "Транссибнефть"

501 ОАО "Сибирьтелеком"

502 МУП "Базовское ЖКХ"

503 МУП "Большеникольское жилищно-коммунальное хозяйство"

504 МУП "Воздвиженское жилищно-коммунальное хозяйство"

505 МУП "Иткульское ЖКХ"

506 ООО "Темп"

507 МУП "Кокошинское жилищно-коммунальное хозяйство"

508 МУП "Осиновское жилищно-коммунальное хозяйство"

509 МУП "Сибиряк"

510 МУП "Серебрянское жилищно-коммунальное хозяйство"

# Приложение 5

к приказу

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 31.08.2010 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

достижение которых должно быть обеспечено в результате

реализации программы

| N п/п | Наименование целевого показателя <*> | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снижение объема сверхнормативных потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи | Гкал, % |
| 2 | Снижение объема сверхнормативных потерь сетевой воды, возникающих в процессе передачи тепловой энергии | м3, % |
| 3 | Снижение удельного объема электрической энергии, используемой в технологическом процессе | кВт·ч/Гкал |
| 4 | Увеличение доли установленных (планируемых к установке) приборов учета от общей потребности в оснащении приборами учета | % |
| 5 | Снижение расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией, в рамках осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | в зависимости от вида энергоресурса |
| 6 | Снижение аварийности систем теплоснабжения | ед./км, % |
| 7 | Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) | x |

--------------------------------

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2009 год.

## Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности и сроки их проведения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 1.1 | Проведение энергетического обследования состояния тепловых сетей | 1 раз в 5 лет (первое - не позднее 31.12.2012) |
| 1.2 | Анализ качества предоставления услуг теплоснабжения | Ежеквартально |
| 1.3 | Оценка аварийности на тепловых сетях | Ежеквартально |
| 1.4 | Оценка потерь тепловой энергии и воды при передаче | В соответствии со сроками утвержденной программы в области энергосбережения |
| 1.5 | Оценка пропускной способности тепловых сетей |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи тепловой энергии, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на снижение расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в процессе передачи тепловой энергии |  |
| 4 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии |  |
| 5 | Мероприятия по сокращению сверхнормативных потерь тепловой энергии и воды при передаче тепловой энергии |  |
| 6 | Мероприятия по оснащению приборами учета теплосетевых объектов |  |
| 7 | Прочие мероприятия (по усмотрению регулируемой организации) |  |

## Показатели

энергетической эффективности объектов, создание или

модернизация которых планируется производственными или

инвестиционными программами регулируемой организации

| N п/п | Наименование показателей энергетической эффективности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия энергоресурсов в процессе передачи тепловой энергии (электро- и теплоэнергии, сетевой воды), в том числе за счет сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов | тыс. руб., натуральные единицы в зависимости от вида ресурса |
| 2 | Оснащенность теплосетевых объектов приборами учета | % |

## Перечень

организаций, осуществляющих услуги по передаче

тепловой энергии на территории Новосибирской области

1 ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"

2 ООО "Теплосеть" (г. Искитим)

3 ЗАО "МК "Сибиряк"

4 ООО "Изумруд 911"

5 МУП "КБУ"

6 МУП "Дирекция заказчика ЖКХ п. Мичуринский"

# Приложение 6

к приказу

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 31.08.2010 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

достижение которых должно быть обеспечено в результате

реализации программы

| N п/п | Наименование целевого показателя <*> | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при добыче и транспортировке воды | кВт·ч, % |
| 2 | Сокращение объемов электрической энергии, используемой для целей отопления при добыче воды | кВт·ч, % |
| 3 | Сокращение потерь воды при ее транспортировке | куб. м, % |
| 4 | Увеличение доли установленных (планируемых к установке) приборов учета от общей потребности в оснащении приборами учета | % |
| 5 | Снижение расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в рамках осуществления деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения | в зависимости от вида энергоресурса |
| 6 | Снижение аварийности систем водоснабжения | ед./км, % |
| 7 | Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) | x |

--------------------------------

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2009 год.

## Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности и сроки их проведения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 1.1 | Проведение обследования состояния сетей водоснабжения и водоотведения | 1 раз в 5 лет (первое - не позднее 31.12.2012) |
| 1.2 | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения | Ежеквартально |
| 1.3 | Оценка аварийности в сетях водоснабжения и водоотведения | Ежеквартально |
| 1.4 | Оценка потерь воды при транспортировке | В соответствии со сроками утвержденной программы в области энергосбережения |
| 1.5 | Оценка пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого в сфере водоснабжения и водоотведения, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий |  |
| 3 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при добыче и транспортировке воды |  |
| 4 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой для целей отопления при добыче воды |  |
| 5 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее транспортировке |  |
| 6 | Мероприятия, направленные на организацию учета воды при ее производстве и транспортировке до потребителя |  |
| 7 | Мероприятия по снижению расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в рамках осуществления деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения |  |
| 8 | Мероприятия по снижению аварийности в системах водоснабжения |  |
| 9 | Прочие мероприятия (по усмотрению регулируемой организации) |  |

## Показатели

энергетической эффективности объектов, создание или

модернизация которых планируется производственными или

инвестиционными программами регулируемой организации

| N п/п | Наименование показателей энергетической эффективности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия ресурсов (электроэнергии, воды) в процессе производства и транспортировки воды | тыс. руб., кВт·ч, куб. м |
| 2 | Оснащенность приборами учета | % |

## Перечень

организаций, осуществляющих деятельность в сфере

водоснабжения и водоотведения на территории

Новосибирской области

1   ЗАО "Ивановское"

2   ОАО "Палецкое-Агро"

3   ЗАО "Лепокуровское"

4   ОАО "Искра"

5   ОАО "Надежда"

6   ОАО "Вознесенское"

7   МУП ИКС "Коммунальщик"

8   ОАО "Александра Невского"

9   МУП ИКС "Тепло"

10  МУП ИКС "УЮТ"

11  ОАО "Культура"

12  МУП "Теплосети"

13  МУП "Тепло"

14  ООО "Сервис"

15  МУП ЖКХ, г. Барабинск

16  МУП "Водоотведение"

17  МУП ЖКХ Козловского сельсовета

18  МУП ЖКХ Зюзинского сельсовета

19  МУП ЖКХ Межозерного сельсовета

20  МУП ЖКХ Новониколаевского сельсовета

21  МУП ЖКХ Новоспасского сельсовета

22  МУП ЖКХ Новочановского сельсовета

23  МУП ЖКХ Новоярковского сельсовета

24  МУП ЖКХ Таскаевского сельсовета

25  МУП ЖКХ Устьянцевского сельсовета

26  МУП ЖКХ Шубинского сельсовета

27  МУП ЖКХ Щербаковского сельсовета

28  МУП "Дивинское ЖКХ"

29  МУП "Дирекция единого заказчика ЖКУ" Егоровского сельсовета

30  МУП "Дирекция единого заказчика ЖКУ" Корниловского сельсовета

31  МУП "Дирекция единого заказчика ЖКУ" Баратаевского сельсовета

32  МУП "Тепло" Светлополянского сельсовета

33  МУП "Коммунальные системы села Зудово"

34  МУП "Ояшинское ЖКХ"

35  МУП "Ачинское ЖКХ"

36  МУП "Коммунальные системы" МО Карасевского сельсовета

37  МУП "Жилищно-коммунальные системы" с. Байкал Байкальского сельсовета

38  МУП "Боровское ЖКХ" Боровского сельсовета

39  МУП "Дирекция единого заказчика ЖКУ" Варламовского сельсовета

40  МУП "Дирекция единого заказчика ЖКУ" Кунчурукского сельсовета

41  МУП "Уют" с. Новобибеево Новобибеевского сельсовета

42  ОАО "Горводоканал"

43  АНО "Цатр"

44  ООО "Техносервис"

45  МУП "ЖКХ Вознесенское"

46  СПК "Селиклинский"

47  СПК "Нива"

48  Администрация Ключевского сельсовета

49  ЗАО "Сибирь"

50  СПК "Мининский"

51  МУП "Новотартасское"

52  ПСХК "Зыково"

53  СПК "Мирный труд"

54  ЗАО "Рямовское"

55  МЦК Петропавловского-2 сельсовета

56  МУП "1-Сибирцевское ЖКХ"

57  МУП "Сибирцевское 2-е ЖКХ"

58  МУП "Тартасское ЖКХ"

59  МУП "Туруновское ЖКХ"

60  МУП "Урезское"

61  ЗАО "Усть-Изесское"

62  Администрация Филошенского сельсовета

63  МУП "Шипицинское"

64  Доволенское МУП коммунального хозяйства

65  МУП подсобное хозяйство "Баклушевское"

66  МУП подсобное хозяйство "Волчанское"

67  МУП подсобное хозяйство "Ильинское"

68  МУП подсобное хозяйство "Индерское"

69  МУП подсобное хозяйство "Комарьевское"

70  МУП подсобное хозяйство "Красногривенское"

71  МУП подсобное хозяйство "Согорнское"

72  МУП коммунальное хозяйство "Травнинское"

73  МУП подсобное хозяйство "Утянское"

74  ООО подсобное хозяйство "Шагальское"

75  МУП подсобное хозяйство "Ярковское"

76  МУП ЖКХ "Алексеевское"

77  МУП ЖКХ "Верх-Каргатское"

78  МУП ЖКХ "Верх-Урюмское"

79  МУП ЖКХ "Горносталевское"

80  ООО "Водоканал"

81  МУП ЖКХ "Лянинское"

82  МУП ЖКХ "Нижнеурюмское"

83  МУП ЖКХ "Нижнечулымское"

84  МУП ЖКХ "Новороссийское"

85  МУП ЖКХ "Петраковское"

86  МУП ЖКХ "Рощинское"

87  МУП ЖКХ "Сарыбалыкское"

88  МУП ЖКХ "Цветниковское"

89  МУП ЖКХ "Чулымское"

90  МУП ЖКХ "Бурмистровское"

91  МУП ЖКХ "Быстровское"

92  МУП ЖКХ "Коенское"

93  МКП ЖКХ "Гусельниковское"

94  МУП УК Евсинского сельсовета

95  ООО "ЖЭК" р.п. Листвянское

96  ООО "УК Линевское"

97  МУП ЖКХ "Агролесовское" Мичуринского сельсовета

98  МКП Преображенского сельсовета "ЖКХ "Преображенское"

99  МУП УЖХ "Промышленного сельсовета"

100 МУП ЖКХ "Лебедевское" Совхозного сельсовета

101 МКП "ЖКХ "Энергия" Степного сельсовета

102 МУП "ЖКХ с. Тальменка"

103 МУП ЖКХ Улыбинского сельсовета

104 МКП "ЖКХ Усть-Чемское"

105 МУП ЖКХ "Чернореченское"

106 МУП "ЖКХ Шибковское"

107 МУП ЖКХ "Гилевское"

108 МКБ ЖКХ Легостаевское

109 МУП "ЖКХ Евсинское"

110 ЗАО "Энергопром - Новосибирский Электродный Завод"

111 ЗАО "Сибирский антрацит"

112 ОАО "Птицефабрика Евсинская"

113 ЗАО "Маяк"

114 ЗАО "Калачинское"

115 ЗАО "Студеновское"

116 ЗАО "Агрофирма Рождественская"

117 ЗАО "Шилово-Курьинское"

118 Колхоз "Имени Ленина"

119 МУП "Коммунальщик-Хорошинский"

120 МУП им. Дзержинского

121 ОАО "Ново-Кукаринское"

122 ЗАО "Благодатское"

123 ЗАО "Агрофирма Новая Семья"

124 ЗАО "Поповское"

125 ООО "Александровское"

126 МУП "Коммунальное хозяйство" Карасукского района

127 ОАО "Ирбизино"

128 ЗАО "Калиновское"

129 ЗАО "Агрофирма Морозовская"

130 МУП "Коммунальщик"

131 ДЗАО "Карасукское молоко"

132 ЗАО "Карасукский мясокомбинат"

133 МУП "Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство"

134 ОАО "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг"

135 МУП "МКБ плюс"

136 МУП "Колывань-Водоканал"

137 МУП "Вьюнский Жилкомсервис"

138 МУП "Соколовский Жилкомсервис"

139 МУП "Скалинский Жилкомсервис"

140 МУП "Сидоровский Жилкомсервис"

141 МУП "Кандауровский Жилкомсервис"

142 МУП "Калининский Жилкомсервис"

143 МУП "Новотроицкая новь"

144 МУП "Новотырышкинский Жилкомсервис"

145 МУП "Коммунальщик"

146 МУП "Жилфонд р.п. Коченево"

147 МУП "Крутологовский комхоз"

148 МУП "Кремлевский комхоз"

149 МУП "Леснополянский комхоз"

150 МУП "Поваренский ЖКХ"

151 МУП "Целинный комхоз"

152 МУП "Новомихайловский ЖКХ"

153 МУП "Шагаловский комхоз"

154 МУП "Овинниковский комхоз"

155 МУП "Совхозный комхоз"

156 МУП "Федосихинский ЖКХ"

157 МУП "Чистопольский комхоз"

158 МУП "Чикское ППЖКХ"

159 МУП "Прокудское ППЖКХ"

160 ОАО "Птицефабрика им. 50-летия СССР"

161 ОАО "Племзавод "Чикский"

162 Коченевская КЭЧ Минобороны РФ

163 ООО "Водоканал"

164 МП ЖКХ Быструхинского сельсовета

165 Администрация Ермаковского сельсовета

166 МП "Жуланское ЖКХ"

167 ОАО "Красносибирское"

168 ООО "Целинник"

169 МУП Решетовское ЖКХ

170 ЗАО "Троицкое"

171 ОАО "Черновское"

172 Краснозерское МУП "Теплосервис"

173 Краснозерское МУП "Теплоэнерго"

174 ООО "Сервис"

175 ЗАО "Казанак"

176 ЗАО "Колыбельское"

177 ЗАО "Коневское"

178 ЗАО "Новомайское"

179 ЗАО "Светлое"

180 ЗАО "Черемошинское"

181 "Садовский сельсовет"

182 МУП ЖКХ "Аксенихинское"

183 МУП ЖКХ "Кайгородское"

184 МУП ЖКХ "Лобинское"

185 МУП ЖКХ "Мохнатологовское"

186 МУП ЖКХ "Полойское"

187 МУП "Зубковского" ЖКХ

188 МУП "Октябрьского" ЖКХ

189 МУП "Половинского" ЖКХ

190 ОАО "Краснозерскавтотранс-1"

191 ОАО "Новая Заря"

192 ОАО "Санаторий "Краснозерский"

193 ООО "Лада"

194 ФГУП ПЗ "Садовское" Россельхозакадемии

195 МУП "Абрамовское"

196 МУП "Булатовский"

197 МУП "Производственно-хозяйственный участок Балманский"

198 МУП Веснянский "Производственно-хозяйственный участок"

199 МУП "Производственно-хозяйственный участок Верх-Ичинский"

200 МУП "Горбуновское"

201 МУП "Гжатское"

202 МУП Октябрьского сельсовета "Производственно-хозяйственный участок"

203 МУП "Зоновское ЖКХ"

204 МУП Камского сельсовета "Производственно-хозяйственный участок"

205 МУП "Комсомольское"

206 МУП Михайловский "Производственно-хозяйственный участок"

207 МУП "Производственно-хозяйственный участок Новоичинский"

208 МУП Осиновский "Производственно-хозяйственный участок"

209 МУП Отрадненского сельсовета "Комфорт"

210 Администрация Сергинского сельсовета

211 МУП "Чумаковское"

212 МУП "Куйбышевжилкомхоз"

213 МУП "Жилищник"

214 МУП ЖКУ "Тепловодоканал"

215 МУП ЖКХ Благовещенское

216 МУП ЖКУ Вишневское

217 МУП ЖКУ Зятьковское

218 МУП ЖКУ Метелевское

219 МУП ЖКУ Лягушенское

220 МУП ЖКУ Новоключевское

221 МУП ЖКУ Рождественское

222 МУП ЖКУ Сибирское

223 МУП ЖКУ Чаинское

224 МУП ЖКУ Яркульское

225 МУП ЖКУ Стеклянское

226 МУП ЖКУ Новониколаевское

227 ОАО "Сибирь"

228 ОАО "Нива"

229 ООО "ОПХ Медяковское"

230 ЗАО "Верный путь"

231 ЗАО "Новосельское"

232 МУП ЖКХ МО Кыштовского сельсовета

233 ООО "Левобережное"

234 ООО "Правобережное"

235 МУП "Водострой" муниципального образования Кыштовского сельсовета

236 МУП ЖКХ "Ереминское"

237 ООО "Тепловик"

238 ООО "Теплоцентр"

239 МУП "Жилищник"

240 МУП "Борковское"

241 ООО "Водоканал"

242 МУП "Мамоновское"

243 ООО "Коммунальное хозяйство"

244 МУП "Березово"

245 МУП "Большеизыракское"

246 МУП "Дубровское"

247 МУП "Егорьевское"

248 МУП "Елбань"

249 МУП "Малотомское"

250 МУП "Талица"

251 МУП "Пеньковское"

252 ООО "Транзит"

253 Межмуниципальное хозяйственное ООО "Теплосервис"

254 ООО "Аква-терминал"

255 ОАО "114 ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего"

256 МБОУ Мошковская СК Школа-интернат

257 Западно-Сибирская военная база МВД России

258 ФГУП  "Российская  телевизионная  и  радиовещательная  сеть"  Сибирский

региональный центр Радиоцентр N 9

259 Обская КЭЧ Сибирского военного округа

260 ООО "Сокурский ТЭС"

261 МУП "Станционно-Ояшинское ЖКХ"

262 ООО "Главметизторг"

263 ОАО "РМЗ Ояшинский"

264 МУП "Балтинское ЖКХ"

265 МУП "Барлакское ЖКХ"

266 МУП "Обское ЖКХ"

267 Администрация Кайлинского сельсовета

268 ИП Галушкин И.Э.

269 ИП Гелашвили М.Н.

270 ИП Малинин В.Б.

271 ООО "Родник"

272 ОАО "Сибтранснефтепродукт" ЛПДС Сокур

273 ООО "Колос"

274 МУП "Коммунальщик-Ташара"

275 МУП ЖКХ "Краснообск"

276 МУП  "Барышевская  Дирекция  Единого   Заказчика   Жилищно-Коммунальных

Услуг"

277 МУП  Дирекция   Единого   Заказчика   Жилищно-Коммунального   Хозяйства

"Березовское"

278 МУП  Дирекция   Единого   Заказчика   Жилищно-Коммунального   Хозяйства

"Боровское"

279 ОАО "Тулинское"

280 ООО "Регион"

281 МУП  "Верх-Тулинская  Дирекция  Единого  Заказчика Жилищно-Коммунальных

Услуг"

282 МУП Жилищно-Коммунального Хозяйства "Каменская Дирекция Заказчика"

283 ООО "Коммунал-сервис"

284 МУП   Дирекция    Единого    Заказчика    Жилищно-Коммунальных    Услуг

"Кубовинское"

285 МУП ЖКХ "Сосновское"

286 МУП   Дирекция  Единого   Заказчика   Жилищно-Коммунального   Хозяйства

"КуПриКа"

287 МУП    "Дирекция     заказчика      Жилищно-Коммунального     Хозяйства

п. Мичуринский"

288 МУП Дирекция Заказчика Жилищно-Коммунального Хозяйства "Ленинское"

289 МУП   Дирекция   Единого   Заказчика   Жилищно-Коммунального  Хозяйства

"Мочище"

290 МУП   Дирекция   Единого   Заказчика   Жилищно-Коммунального  Хозяйства

"Плотниковское"

291 МУП "Память"

292 МУП   "Коммунально-технический   центр"    муниципального   образования

Раздольненского сельсовета

293 ООО "Восход"

294 МУП   Дирекция   Единого   Заказчика   Жилищно-Коммунального  Хозяйства

"Толмачево"

295 МУП Жилищно-Коммунального Хозяйства "Ярковское"

296 МУП "КТЭСИС"

297 ЗАО "Приобское"

298 ОАО "Кудряшовское"

299 ОАО "Нефтебаза "Красный Яр"

300 МП ЖКХ Березовского сельсовета

301 МУП Верх-Алеусского сельсовета

302 МПИКС "Ирменское"

303 МПИКС Верх-Чикского сельсовета

304 ООО "Комфорт" с. Кирза

305 МП ЖКХ Козихинского сельсовета

306 МПИКС Красноярского сельсовета

307 ООО "Нижхоз" с. Нижнекаменка

308 ОАО "Теплоэнергия плюс" с. Новопичугово

309 МП ЖКХ Новошарапского сельсовета

310 ОАО "Ордынское"

311 ООО "ВТК" пос. Петровский

312 МП ЖКХ Пролетарского сельсовета

313 Рогалевский МПИКС

314 ООО "Спиринское ЖКХ"

315 МПИКС Усть-Луковского сельсовета

316 МПИКС Устюжанинского сельсовета

317 Администрация Филипповского сельсовета

318 Шайдуровский МПИКС

319 МООО "Север"

320 МУП "Верх-Красноярское"

321 МУП "Гражданцевское ЖКХ"

322 Новотроицкий сельсовет

323 Останинский сельсовет

324 ЗАО "ЖКХ "Северное"

325 Федоровский сельсовет

326 МБУ "ЖКХ Чебаковского сельсовета"

327 МУ ЖКХ Чувашинского сельсовета

328 МУП "Битковское ЖКХ"

329 МУП "Болтовское ЖКХ"

330 МУП "Бобровское ЖКХ"

331 МУП "Верх-Сузунское ЖКХ"

332 МУП "Заковряжинское ЖКХ"

333 МУП "Каргаполовское ЖКХ"

334 МУП "Ключиковское ЖКХ"

335 МУП "Малышевское ЖКХ"

336 МУП "Маюровское ЖКХ"

337 МУП "Мышланское ЖКХ"

338 МУП "Шайдуровское ЖКХ"

339 МУП "Шарчинское ЖКХ"

340 МУП "Шипуновское ЖКХ"

341 ООО "Водоканал"

342 ЗАО "Мышланское"

343 ЗАО "Шигаевское"

344 МУП "Тепловик-2" г. Татарска

345 МУП "Тепловик-3" г. Татарска

346 ООО "Татарскэнергогаз"

347 МУП "Водоканал"

348 ОАО "Сибтранснефтепродукт" ЛПДС "Татарская"

349 МУП "Дмитриевское" по ОУН

350 СПК колхоз "Дмитриевский"

351 СПК колхоз "Зубовский"

352 ОАО "Гигант"

353 МУП "Казачьемысское" по ОУН

354 ООО "Канал"

355 СПК колхоз "Победа"

356 СХПК "Розентальский"

357 МУП "Константиновское" по ОУН

358 ООО "Константиновское"

359 МУП "Кочневское" по ОУН

360 ООО "Колосок"

361 Красноярский сельсовет

362 Колхоз "Заря"

363 ОАО "Неудачино"

364 МУП "Николаевское" по ОУН

365 СХПК "К. им. Ленина"

366 МУП "Никулинское" по ОУН

367 МУП "Новомихайловское" по ОУН

368 ООО "Сервис"

369 ООО "Племзавод Первомайский"

370 МУП "Новопокровское" по ОУН

371 МУП РЭП "Новотроицкий"

372 ОАО "Новотроицкое"

373 МУП "Орловское" по ОУН

374 МУП "Северотатарское" по ОУН

375 СПК "Колос", колхоз

376 МУП "Увальское" по ОУН

377 МУП "Ускюльское" по ОУН

378 МУП "Горводоканал"

379 ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" п. Горный

380 МУП Жилищно-коммунального управления "Изылы"

381 МУП "Борцовское"

382 МУП ЖКХ "Буготакское"

383 МУП "Вассинское"

384 МУП "Гутовское"

385 МУП "Завьяловское"

386 МУП МО Заречного сельсовета ЖКХ "Заречное"

387 МУП "Кудринское"

388 МУП "Ключевское"

389 МУП "Коуракское"

390 МУП "Киикское"

391 МУП "Кировское"

392 МУП "Лебедевское"

393 МУП "Лекарственновское"

394 МУП "Нечаевское"

395 МУП ЖКХ "Репьевское"

396 МУП "Степногутовское"

397 МУП "Сурковское"

398 МУП "Усть-Каменка"

399 МУП "Чемское"

400 Колхоз имени Пушкина

401 ЗАО "Завьяловское"

402 ОАО "Тогучинское жилищно-ремонтное предприятие"

403 МУП "Теплоснабжение N 3"

404 МУП "Теплоснабжение N 4"

405 ООО "Электросеть"

406 Борисоглебский сельсовет

407 ЗАО "Борисоглебское"

408 Владимировский сельсовет

409 Гандичевский сельсовет

410 Ермолаевский сельсовет

411 МУП "Кожурлинское ЖКХ"

412 Колмаковский сельсовет

413 Крещенский сельсовет

414 Круглоозерный сельсовет

415 СПК "Колхоз "Гигант"

416 Кундранский сельсовет

417 Невский сельсовет

418 Новодубровский сельсовет

419 Орловский сельсовет

420 Пешковский сельсовет

421 МУП "Раисинское ЖКХ"

422 СПК "Колхоз им. Кирова"

423 Федеральное   бюджетное   учреждение   "Исполнительная   колония   N 13

Главного   управления   Федеральной   службы  исполнения  наказаний  по

Новосибирской области"

424 МУП "Убинское коммунальное предприятие"

425 ООО "Сибирская инвестиционно-трайдинговая компания"

426 Черномысинский сельсовет

427 Дубровинский сельсовет

428 МУП "Еланское ЖКХ"

429 Камышевский сельсовет

430 ЗАО "Козинское"

431 МУП "Кушаговский ЖКХ"

432 МУП "Новоникольское ЖКХ"

433 МУП "Новосилишинский ЖКХ"

434 Побединский сельсовет

435 Угуйский сельсовет

436 ООО "Строитель"

437 МУП "Щербаковское ЖКХ"

438 Яркульский сельсовет

439 ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"

440 ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство "Источник"

441 ООО "Строй-Сервис"

442 МУП "Таганское ЖКХ"

443 МУП "Старокарачинское ЖКХ"

444 МУП "Тебисское ЖКХ"

445 МУП "Землянозаимское ЖКХ"

446 МУП "Красносельское ЖКХ"

447 МУП "Матвеевское ЖКХ"

448 МУП "Блюдчанское ЖКХ"

449 МУП "Отреченское ЖКХ"

450 МУП "Новопреображенское ЖКХ"

451 МУП "Покровское ЖКХ"

452 МУП "Погорельское ЖКХ"

453 МУП "Щегловское ЖКХ"

454 МУП "Теплосети-Дорогино"

455 МУП "Тепловик"

456 ООО "Горводоканал"

457 МУП "Теплосервис"

458 МУП "Промэнерго"

459 МУП ЖКХ "Листвянское"

460 МУП ЖКХ "Безменовское"

461 ООО "ЖКХ - Дорогино"

462 ООО "Водник"

463 МУП ЖКХ "Бочкаревское"

464 МУП ЖКХ "Майское"

465 МУП "Теплосети-Посевная"

466 МУП "Мильтюшинский жилкомхоз"

467 МУП ЖКХ "Универсал"

468 МУП ЖКХ "Искра"

469 ООО "Коммунальщик"

470 ООО "Чистоозерные тепловые сети"

471 ФБУ  ИК-15  ГУФСИН  России   по   Новосибирской  области  (Табулгинский

сельсовет)

472 МУК "Варваровский культурно-досуговый центр"

473 МУП "Елизаветинского ЖКХ"

474 МУК "Ишимский культурно-досуговый центр"

475 МУК "Новокулындинский культурно-досуговый центр"

476 МУП "Елизаветинского ЖКХ"

477 МУП ЖКХ "Павловское"

478 Колхоз "Польяновский"

479 ОАО "Прибрежное"

480 ОАО "Романовка"

481 МУП "Табулгинское ЖКХ"

482 ЗАО "Троицкое"

483 Колхоз им. Мичурина

484 СПК "Озерный"

485 МУП "Чулым-сервис"

486 ООО "Строймонтаж"

487 МУП "Сибиряк"

488 ООО "Темп"

489 ИП Гандель О.В.

490 ООО "Спец-Транс"

491 МУП "Базовское ЖКХ"

492 МУП "Большеникольское ЖКХ"

493 МУП "Воздвиженское ЖКХ"

494 МУП "Кокошинское ЖКХ"

495 МУП "Иткульское ЖКХ"

496 МУП "Серебрянское ЖКХ"

497 ООО "Чикманское"

498 МУП г. Новосибирска "Горводоканал"

499 ООО "АДС"

500 ЗАО "Экран-Энергия"

501 ООО "НЗХК-Энергия"

502 ОАО "Комета-Энергия"

503 ОАО "Научно-производственное объединение "Сибсельмаш"

504 ЗАО "Новосибагрореммаш"

505 ОАО "Новосибирскэнерго"

506 ОАО "СибирьЭнерго"

507 ОАО "Новосибирский мясоконсервный комбинат"

508 МУП г. Новосибирска "Новосибирский метрополитен"

509 ФГУП "НМЗ "Искра"

510 ГУП  "Управление   энергетики  и   водоснабжения  Сибирского  отделения

Российской академии наук"

511 "СибСЭЦ" - филиал ОАО "ПРП"

512 ФГУП ПО "Север"

513 ООО "Технический центр"

514 ООО ПМФ "Центр технической поддержки "Энергопрогресс"

515 Новосибирский  региональный  центр  дирекции  по  тепловодоснабжению  -

структурное  подразделение  Западно-Сибирской железной дороги - филиала

ОАО "РЖД"

516 ООО предприятие "Стройкерамика"

517 ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"

518 МУП "Комбинат бытовых услуг"

519 ООО "Теплогенерирующая компания - 1"

520 ОАО "Бердский электромеханический завод"

521 ООО "Теплосеть"

522 ООО "Прогресс"

523 МУП "Водоканал"

524 ФГУП "Новосибирский завод искусственного волокна"

525 МУП "Тепловодоканал"

526 ОАО "Аэропорт Толмачево"

527 ГУ Министерства обороны РФ Толмачевская КЭЧ района

528 Филиал  ОАО  "Российские  железные  дороги"  Опытная  путевая  машинная

станция - 19 (ОПМС-19)

529 МУП "Теплоэнергетическое предприятие"

530 Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"

531 ФГУ науки  Государственный  научный  центр  вирусологии и биотехнологии

"Вектор"

# Приложение 7

к приказу

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 31.08.2010 N 37

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

## Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

достижение которых должно быть обеспечено в результате

реализации программы

| N п/п | Наименование целевого показателя <*> | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при утилизации твердых бытовых отходов | кВт·ч, % |
| 2 | Сокращение объемов электрической энергии, используемой для целей освещения полигона | кВт·ч, % |
| 3 | Снижение расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в рамках осуществления деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | в зависимости от вида энергоресурса |
| 4 | Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) | x |

--------------------------------

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2009 год.

## Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности и сроки их проведения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | 1 раз в 5 лет (первое - не позднее 31.12.2012) |
| 1.2 | Анализ качества предоставления услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | Ежеквартально |
| 1.3 | Оценка аварийности технологического оборудования | Ежеквартально |
| 2 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий | В соответствии со сроками утвержденной программы в области энергосбережения |
| 3 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов |  |
| 4 | Мероприятия по снижению расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в рамках осуществления деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |
| 5 | Прочие мероприятия (по усмотрению регулируемой организации) |  |

## Показатели

энергетической эффективности объектов, создание или

модернизация которых планируется производственными или

инвестиционными программами регулируемой организации

| N п/п | Наименование показателей энергетической эффективности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия энергоресурсов в процессе утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | тыс. руб., кВт·ч |
| 2 | Оснащенность приборами учета | % |

## Перечень

организаций, осуществляющих деятельность в сфере

водоснабжения и водоотведения на территории

Новосибирской области

1  МУП "Комбинат бытовых услуг"

2  ООО "Прогресс"

3  ООО "НовосибВторРесурс"

4  МУП г. Новосибирска "Спецавтохозяйство"

5  ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН

6  МУ г. Новосибирска "ДЭУ N 3"

7  ЗАО "Новосибирский мусороперерабатывающий завод N 2"

8  ООО "УК "Линевское"

9  ООО "Водолей"

10 МПП "Куйбышевжилкомхоз"

11 ООО "Коммунал-Сервис"

12 МУП "Дорожно-мостовое хозяйство"

13 ОАО "Тогучинское жилищно-ремонтное предприятие"

14 МУП "Коммунальщик"

15 ООО "ЖКХ-Дорогино"