- АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2010 г. N 267

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕДЕНИЮ

ЕДИНОВРЕМЕННО И (ИЛИ) РЕГУЛЯРНО

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с частью 4 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства области Сидаша С.Б.

Глава Администрации

(Губернатор) области

В.Ю.ГОЛУБЕВ

Постановление вносит

министерство жилищно

коммунального хозяйства

области

- Приложение

к постановлению

Администрации

Ростовской области

от 26.10.2010 N 267

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕДЕНИЮ

ЕДИНОВРЕМЕННО И (ИЛИ) РЕГУЛЯРНО

| N п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Сроки и периодичность выполнения | Исполнители мероприятий | Источник финансиро- вания | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия системы ото- пления с установкой (заменой, регулиров- кой) запорной и регу- лирующей арматуры, воздуховыпускных клапанов (кранов) | снижение расхода теплоносителя при ликвидации ава- рийных ситуаций и удалении воздуха из системы отопления | задвижки, запорные и ба- лансировочные вентили, воз- духовыпускные клапаны (краны) | ревизия системы отопления - ежегодно в те- чение межотопи- тельного перио- да (не позднее чем 1 октября), установка (за- мена, регули- ровка) запорной и регулирующей арматуры, воз- духовыпускных клапанов (кра- нов) - по мере необходимости <1> | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | осмотры, периодическая регулировка, ремонт и замена |
| 2. | Регулировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия по- требления тепло- вой энергии в системе отопления | задвижки, запорные и регулировочные вентили, воз- духовыпускные клапаны (краны) | по мере необхо- димости в тече- ние отопитель- ного сезона | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | анализ тепло- потребления, периодическая регулировка |
| 3. | Промывка трубопрово- дов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия по- требления тепло- вой энергии в системе отопления | промывочные машины и реагенты | ежегодно в те- чение межотопи- тельного перио- да, не позднее чем 10 октября | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | анализ тепло- потребления, при необходи- мости - повторная промывка |
| 4. | Ремонт (восстановле- ние) изоляции трубо- проводов системы ото- пления в подвальных помещениях и иных по- мещениях общего поль- зования с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия по- требления тепло- вой энергии в системе отопления | современные энергоэффек- тивные мате- риалы, в том числе в виде скорлуп и цилиндров | в течение 2010- 2012 годов <2> | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 5. | Ремонт (восстановле- ние) изоляции тепло- обменников и трубо- проводов системы го- рячего водоснабжения в подвальных помеще- ниях и иных помещени- ях общего пользования с применением энерго- эффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия по- требления тепло- вой энергии и во- ды в системе го- рячего водоснаб- жения | современные энергоэффек- тивные мате- риалы, в том числе в виде скорлуп и цилиндров | в течение 2010- 2012 годов <3> | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 6. | Замена ламп накалива- ния в помещениях общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия элек- трической энер- гии; 2) улучшение ка- чества освещения | энергоэффек- тивные освети- тельные уст- ройства | в течение 2010- 2013 годов <4> | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, про- тирка, замена |
| 7. | Заделка и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автомати- ческого закрывания дверей | 1) снижение теплопотерь через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, тепло- изоляция, прокладки и уплотнители, полиуретановая пена, пружины, автоматические дверные довод- чики, иные материалы и оборудование | ежегодно, не позднее чем 5 октября | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 8. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах и иных по- мещениях общего поль- зования, обеспечение плотного притвора оконных рам, при не- обходимости - восста- новление остекления | 1) снижение теплопотерь через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | подгонка окон- ных рам, про- кладки, утеп- лители, стек- ло, полиурета- новая пена, иные материалы и оборудование | ежегодно, не позднее чем 5 октября | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 9. | Установка и утепление дверей на входах в подвальные помещения (технические этажи) | 1) снижение теплопотерь через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, про- кладки, утеп- лители, поли- уретановая пе- на, иные мате- риалы и обору- дование | до 1 октября 2012 года | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 10. | Установка дверей и заслонок в продухах подвальных помещений, в техническом подпо- лье <5> | 1) снижение теплопотерь через продухи; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | ежегодно, не позднее чем 10 октября | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 11. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений (технических этажей) <6> | 1) снижение теплопотерь через проемы чердачных помещений (техни- ческих этажей); 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляци- ей, воздушные заслонки | ежегодно, не позднее чем 10 октября | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 12. | Предоставление инфор- мации о выполнении мероприятий по энер- госбережению и повы- шению энергетической эффективности в отно- шении общего имущест- ва собственников по- мещений в многоквар- тирном доме, подлежа- щих проведению едино- временно и (или) ре- гулярно, а также иной информации, необходи- мой для принятия и реализации региональ- ных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетиче- ской эффективности | эффективное и рациональное использование коммунальных ресурсов | - | по запросам ор- ганов государ- ственной власти и органов мест- ного самоуправ- ления | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив, а при непосредственном управлении собственника- ми помещений в много- квартирном доме - собст- венники помещений | - | - |
| 13. | Предоставление собст- венникам помещений в многоквартирном доме информации о показа- ниях общедомовых (коллективных) прибо- ров учета и количест- ве потребленных в многоквартирном доме коммунальных ресур- сов, определенном исходя из показаний коллективных (общедо- мовых) приборов уче- та, индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и нор- мативов потребления <7> | 1) выявление по- терь коммунальных ресурсов в ре- зультате анализа объемов потребле- ния коммунальных ресурсов; 2) разработка предложений по снижению объема потребляемых коммунальных ресурсов | - | ежемесячно (пу- тем указания в платежных доку- ментах либо вывешивания информации в многоквартирном доме на досках объявлений, в помещениях об- щего пользова- ния) | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив | - | - |
| 14. | Предоставление собст- венникам жилых поме- щений в многоквартир- ном доме информации о среднемесячном удель- ном расходе комму- нальных ресурсов в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений и на 1 человека | разработка пред- ложений по сниже- нию объема по- требляемых комму- нальных ресурсов в результате анализа объемов потребления коммунальных ресурсов | - | ежегодно за истекший год в срок до 1 марта текущего года (путем указания в платежных документах либо вывешивания информации в многоквартирном доме на досках объявлений, в помещениях об- щего пользова- ния) | управляющая организация, товарищество собственни- ков жилья либо жилищный кооператив или иной спе- циализированный потреби- тельский кооператив | - | - |

--------------------------------

<1> До начала отопительного сезона 2011-2012 годов многоквартирный дом должен быть обеспечен необходимой запорной и регулирующей арматурой не менее чем на 70 процентов. При этом обязательным является наличие функционирующих задвижек (кранов, вентилей) на вводе отопления в многоквартирный дом, относящихся к общему имуществу собственников помещений, воздуховыпускных кранов (клапанов) (по каждому стояку), а также запорных (регулировочных) вентилей на стояках отопления с возможностью сброса теплоносителя (не менее чем на 50 процентов стояков). К отопительному сезону 2012-2013 годов мероприятие по установке (замене, регулировке) запорной и регулирующей арматуры должно быть выполнено полностью. Мероприятие не включает требование об установке запорной арматуры на вводе и выходе отопительных приборов.

<2> В 2010 году изоляция должна быть выполнена не менее чем на 25 процентов, к отопительному сезону 2011-2012 годов - на 50 процентов, к отопительному сезону 2012-2013 годов - на 100 процентов. При этом в 2010 году обязательным является выполнение теплоизоляции теплового ввода (вводов).

<3> В 2010 году изоляция должна быть выполнена не менее чем на 25 процентов, к отопительному сезону 2011-2012 годов - на 50 процентов, к отопительному сезону 2012-2013 годов - на 100 процентов. При этом в 2010 году обязательным является выполнение теплоизоляции ввода (вводов) горячего водоснабжения.

<4> В 2010 году должна быть выполнена замена не менее чем 10 процентов ламп накаливания, до 1 января 2012 года - 30 процентов, до 1 января 2013 года - 70 процентов, до 1 января 2014 года - 100 процентов. При этом в 2010 году обязательной является замена ламп накаливания в тамбурах подъездов. В период до 1 января 2012 года по выбору собственников помещений в многоквартирном доме вместо замены ламп накаливания допускаются внедрение иных энергосберегающих технологий, направленных на автоматическое регулирование освещения (установка датчиков движения, освещенности и т.д.), а также замена существующих ламп накаливания на менее энергоемкие лампы накаливания (с учетом требований к уровню освещенности). В период с 1 января 2012 года до 1 января 2014 года реализация мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие осветительные устройства в установленных объемах является обязательной независимо от внедрения иных энергосберегающих технологий.

<5> Мероприятие проводится при условии обеспечения необходимой вентиляции. Все продухи в подвалах и технических подпольях допускается закрывать только в случае сильных морозов. При этом обязательной является реализация мероприятия в помещении, где расположены вводы инженерных коммуникаций теплоснабжения и горячего водоснабжения.

<6> Мероприятие проводится при условии обеспечения необходимой вентиляции. Обязательной является реализация мероприятия в помещениях, где расположены инженерные коммуникации (верхняя разводка) теплоснабжения и горячего водоснабжения.

<7> Информация о показаниях индивидуальных приборов учета и объеме потребления коммунальных ресурсов, определенном исходя из показаний индивидуальных приборов учета и нормативов потребления за истекший месяц (в разрезе помещений в многоквартирном доме), предоставляется по запросу собственников помещений в многоквартирном доме в течение 20 дней со дня их обращения.

Начальник общего отдела

Администрации области

М.В.ФИШКИН