# ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2011 г. N 756

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ

ДОМЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОВРЕМЕННО ИЛИ РЕГУЛЯРНО

(в ред. постановления Главы Администрации

Волгоградской обл. от 19.09.2011 N 1014)

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 и пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 46 плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно или регулярно.

2. Государственной жилищной инспекции Волгоградской области обеспечить проведение государственного контроля за соблюдением лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Волгоградской области А.В. Меркулова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации

Волгоградской области

А.Г.БРОВКО

# Утвержден

постановлением

Главы Администрации

Волгоградской области

от 14 июля 2011 г. N 756

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ

ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОВРЕМЕННО ИЛИ РЕГУЛЯРНО

(в ред. постановления Главы Администрации

Волгоградской обл. от 19.09.2011 N 1014)

┌───┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────┐

│ N │   Наименование   │      Цель       │   Применяемые    │   Исполнители   │    Источник    │Периодичность │

│п/п│   мероприятий    │   мероприятий   │   технологии,    │   мероприятий   │ финансирования │  выполнения  │

│   │                  │                 │   оборудование   │                 │                │ мероприятий  │

│   │                  │                 │   и материалы    │                 │                │              │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│ 1 │        2         │        3        │        4         │        5        │       6        │      7       │

└───┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┘

Система отопления

1. Регулировка        рациональное      -                  лицо,             плата            регулярно,

системы отопления  использование                        ответственное     за содержание    периодическая

тепловой                             за содержание     и ремонт жилого  регулировка

энергии,                             общего имущества  помещения        и ремонт

экономия                             собственников

потребления                          помещений

тепловой энергии                     многоквартирного

в системе                            дома

отопления

2. Замена изоляции    рациональное      современные        лицо,             плата            регулярно,

трубопроводов      использование     теплоизоляционные  ответственное     за капитальный   периодический

системы отопления  тепловой          материалы          за содержание     ремонт общего    осмотр, ремонт

в подвальных       энергии,                             общего имущества  имущества

помещениях         экономия                             собственников

с применением      потребления                          помещений

энергоэффективных  тепловой энергии                     многоквартирного

материалов         в системе                            дома

отопления

3. Установка          учет тепловой     прибор учета       лицо,             плата            единовременно,

коллективного      энергии,          тепловой энергии,  ответственное     за капитальный   периодический

(общедомового)     потребленной в    внесенный          за содержание     ремонт общего    осмотр,

прибора учета      многоквартирном   в государственный  общего имущества  имущества,       поверка,

тепловой энергии   доме              реестр средств     собственников     энергосервисный  ремонт

измерений          помещений         договор

многоквартирного

дома

4. Модернизация       автоматическое    оборудование для   лицо,             плата            единовременно,

индивидуального    регулирование     автоматического    ответственное     за содержание    периодическое

теплового пункта   параметров        регулирования      за содержание     и ремонт жилого  техническое

с установкой и     в системе         расхода,           общего имущества  помещения        обслуживание

настройкой         отопления,        температуры        собственников                      оборудования,

аппаратуры         рациональное      и давления воды    помещений                          настройка

автоматического    использование     в системе          многоквартирного                   автоматики,

управления         тепловой          отопления, в том   дома                               ремонт

параметрами воды   энергии,          числе насосы,

в системе          экономия          контроллеры,

отопления          потребления       регулирующие

в зависимости      тепловой энергии  клапаны

от температуры     в системе         с приводом,

наружного воздуха  отопления         датчики

(в случае, если                      температуры воды

это предусмотрено                    и температуры

технической                          наружного воздуха

документацией                        и другое

на жилой дом)

5. Модернизация       обеспечение       пластинчатый       лицо,             плата            единовременно,

индивидуального    параметров воды   теплообменник      ответственное     за содержание    периодическое

теплового пункта   в системе         отопления и        за содержание     и ремонт жилого  техническое

с установкой       отопления,        оборудование для   общего имущества  помещения        обслуживание

теплообменника     автоматическое    автоматического    собственников                      оборудования,

отопления и        регулирование     регулирования      помещений                          настройка

аппаратуры         параметров воды   расхода,           многоквартирного                   автоматики,

управления         в системе         температуры        дома                               ремонт

отоплением         отопления,        и давления

(установка         продление срока   в системе

теплообменника     службы            отопления, в том

отопления          оборудования      числе насосы,

производится       и трубопроводов   контроллеры,

в случае, если     системы           регулирующие

это предусмотрено  отопления,        клапаны

технической        рациональное      с приводом,

документацией      использование     датчики

на жилой дом)      тепловой          температуры воды

энергии,          и температуры

экономия          наружного воздуха

потребления       и другое

тепловой энергии

в системе

отопления

6. Установка          экономия          тепловые насосы    лицо,             плата            единовременно,

тепловых насосов   тепловой энергии  для системы        ответственное     за капитальный   периодический

для системы                          отопления и        за содержание     ремонт общего    осмотр,

отопления и                          кондиционирования  общего имущества  имущества        настройка,

кондиционирования                                       собственников                      ремонт

(в случае наличия                                       помещений

технической                                             многоквартирного

возможности)                                            дома

Система горячего водоснабжения

7. Замена изоляции    рациональное      современные        лицо,             плата            регулярно,

теплообменников    использование     теплоизоляционные  ответственное     за капитальный   периодический

(в случае, если    тепловой          материалы          за содержание     ремонт общего    осмотр, ремонт

они установлены)   энергии,                             общего имущества  имущества

и трубопроводов    экономия                             собственников

системы горячего   потребления                          помещений

водоснабжения      тепловой энергии                     многоквартирного

в подвальных       и воды в системе                     дома

помещениях         горячего

с применением      водоснабжения

энергоэффективных

материалов

8. Установка          учет горячей      прибор учета       лицо,             плата            единовременно,

коллективного      воды,             горячей воды,      ответственное     за капитальный   периодический

(общедомового)     потребленной в    внесенный          за содержание     ремонт общего    осмотр,

прибора учета      многоквартирном   в государственный  общего имущества  имущества,       поверка,

горячей воды       доме              реестр средств     собственников     энергосервисный  ремонт

измерений          помещений         договор

многоквартирного

дома

9. Обеспечение        рациональное      циркуляционный     лицо,             плата            регулярно,

рециркуляции воды  использование     насос,             ответственное     за капитальный   периодическое

в системе          тепловой энергии  автоматика,        за содержание     ремонт общего    техническое

горячего           и воды, экономия  трубопроводы       общего имущества  имущества        обслуживание

водоснабжения      потребления                          собственников                      оборудования,

тепловой энергии                     помещений                          настройка

и воды в системе                     многоквартирного                   автоматики,

горячего                             дома                               ремонт

водоснабжения

10. Модернизация       автоматическое    оборудование для   лицо,             плата            единовременно,

индивидуального    регулирование     автоматического    ответственное     за содержание    периодическое

теплового пункта   параметров в      регулирования      за содержание     и ремонт жилого  техническое

с установкой       системе горячего  температуры        общего имущества  помещения        обслуживание

и настройкой       водоснабжения,    в системе          собственников                      оборудования,

аппаратуры         рациональное      горячего           помещений                          настройка

автоматического    использование     водоснабжения,     многоквартирного                   автоматики,

управления         тепловой          включая            дома                               ремонт

параметрами воды   энергии,          контроллер,

в системе          экономия          регулирующий

горячего           потребления       клапан

водоснабжения      тепловой энергии  с приводом,

(в случае, если    и воды в системе  датчик

это предусмотрено  горячего          температуры

технической        водоснабжения     горячей воды

документацией                        и другое

на жилой дом)

11. Модернизация       автоматическое    пластинчатый       лицо,             плата            единовременно,

индивидуального    регулирование     теплообменник      ответственное     за содержание    периодическое

теплового пункта   параметров в      горячего           за содержание     и ремонт жилого  техническое

с заменой          системе горячего  водоснабжения      общего имущества  помещения        обслуживание

теплообменника     водоснабжения,    и оборудование     собственников                      оборудования,

горячего           рациональное      для                помещений                          настройка

водоснабжения      использование     автоматического    многоквартирного                   автоматики,

и установкой       тепловой          регулирования      дома                               ремонт

аппаратуры         энергии,          температуры

управления         экономия          в системе

горячего           потребления       горячего

водоснабжения      тепловой энергии  водоснабжения,

(в случае, если    и воды в системе  включая

это предусмотрено  горячего          контроллер,

технической        водоснабжения,    регулирующий

документацией      улучшение         клапан

на жилой дом)      условий           с приводом,

эксплуатации      датчик

и снижение        температуры

аварийности       горячей воды

и другое

12. Модернизация       увеличение срока  современные        лицо,             плата            единовременно,

трубопроводов      эксплуатации      пластиковые        ответственное     за капитальный   периодический

и арматуры         трубопроводов,    трубопроводы,      за содержание     ремонт общего    осмотр, ремонт

системы горячего   снижение утечек   арматура           общего имущества  имущества

водоснабжения      воды, снижение                       собственников

числа аварий,                        помещений

рациональное                         многоквартирного

использование                        дома

тепловой энергии

и воды, экономия

потребления

тепловой энергии

и воды в системе

горячего

водоснабжения

Система электроснабжения

13. Замена ламп        экономия          люминесцентные     лицо,             плата            единовременно,

накаливания        электроэнергии,   лампы,             ответственное     за содержание    периодический

в местах общего    улучшение         светодиодные       за содержание     и ремонт жилого  осмотр,

пользования на     качества          лампы              общего имущества  помещения        протирка

энергоэффективные  освещения                            собственников

лампы                                                   помещений

многоквартирного

дома

14. Организация        предотвращение    утилизация         лицо,             плата            регулярно,

утилизации         причинения вреда  отходов            ответственное     за содержание    периодическая

отходов            жизни, здоровью   производства       за содержание     и ремонт жилого  замена

производства       граждан, вреда    и потребления      общего имущества  помещения        осветительных

и потребления      животным,         в части            собственников                      устройств,

в части            растениям,        осветительных      помещений                          электрических

осветительных      окружающей среде  устройств,         многоквартирного                   ламп по мере

устройств,                           электрических      дома                               необходимости

электрических                        ламп

энергосберегающих

ламп

(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 19.09.2011 N 1014)

15. Установка          учет              прибор учета       лицо,             плата            единовременно,

коллективного      электрической     электрической      ответственное     за капитальный   периодический

(общедомового)     энергии,          энергии,           за содержание     ремонт общего    осмотр,

прибора учета      потребленной в    внесенный          общего имущества  имущества,       поверка,

электрической      многоквартирном   в государственный  собственников     энергосервисный  ремонт

энергии            доме              реестр средств     помещений         договор

измерений          многоквартирного

дома

16. Установка          автоматическое    датчики            лицо,             плата            единовременно,

оборудования для   регулирование     освещенности,      ответственное     за содержание    периодический

автоматического    освещенности,     датчики движения   за содержание     и ремонт жилого  осмотр,

освещения          экономия                             общего имущества  помещения        настройка,

помещений          электроэнергии                       собственников                      ремонт

в местах общего                                         помещений

пользования                                             многоквартирного

дома

Дверные и оконные конструкции

17. Заделка,           снижение утечек   двери              лицо,             плата            регулярно,

уплотнение и       тепла через       с теплоизоляцией,  ответственное     за содержание    периодический

утепление дверных  двери подъездов,  прокладки,         за содержание     и ремонт жилого  осмотр, ремонт

блоков на входе    рациональное      полиуретановая     общего имущества  помещения

в подъезды и       использование     пена,              собственников

обеспечение        тепловой          автоматические     помещений

автоматического    энергии,          дверные доводчики  многоквартирного

закрывания дверей  усиление          и другое           дома

безопасности

жителей

18. Установка          снижение утечек   двери              лицо,             плата            единовременно,

отсутствующих      тепла через       с теплоизоляцией   ответственное     за содержание    периодический

дверей подвальных  подвальные                           за содержание     и ремонт жилого  осмотр, ремонт

помещений либо их  проемы,                              общего имущества  помещения

ремонт             рациональное                         собственников

использование                        помещений

тепловой энергии                     многоквартирного

дома

19. Установка дверей   снижение утечек   двери              лицо,             плата            единовременно,

чердачных          тепла через       с теплоизоляцией,  ответственное     за содержание    периодический

помещений либо их  проемы чердаков,  воздушные          за содержание     и ремонт жилого  осмотр, ремонт

ремонт             рациональное      заслонки           общего имущества  помещения

использование                        собственников

тепловой энергии                     помещений

многоквартирного

дома

20. Заделка и          снижение          прокладки,         лицо,             плата            регулярно,

уплотнение         инфильтрации      полиуретановая     ответственное     за содержание    периодический

оконных блоков     через оконные     пена и другое      за содержание     и ремонт жилого  осмотр, ремонт

в подъездах        блоки,                               общего имущества  помещения

рациональное                         собственников

использование                        помещений

тепловой энергии                     многоквартирного

дома

21. Установка          снижение потерь   теплоотражающая    лицо,             плата            единовременно,

теплоотражающих    лучистой энергии  пленка             ответственное     за содержание    периодический

пленок на окна     через окна,                          за содержание     и ремонт жилого  осмотр, ремонт

в подъездах        рациональное                         общего имущества  помещения

использование                        собственников

тепловой энергии                     помещений

многоквартирного

дома

22. Замена оконных     снижение          современные        лицо,             плата            единовременно,

блоков             инфильтрации      стеклопакеты       ответственное     за капитальный   периодический

через оконные                        за содержание     ремонт общего    осмотр, ремонт

блоки,                               общего имущества  имущества

рациональное                         собственников

использование                        помещений

тепловой                             многоквартирного

энергии,                             дома

увеличение срока

службы окон

Система холодного водоснабжения

23. Модернизация       увеличение срока  современные        лицо,             плата            единовременно,

трубопроводов и    эксплуатации      пластиковые        ответственное     за капитальный   периодический

арматуры системы   трубопроводов,    трубопроводы,      за содержание     ремонт общего    осмотр, ремонт

холодного          снижение утечек   арматура           общего имущества  имущества

водоснабжения      воды, снижение                       собственников

числа аварий,                        помещений

рациональное                         многоквартирного

использование                        дома

воды, экономия

потребления воды

в системе

холодного

водоснабжения

24. Установка          учет объема       прибор учета       лицо,             плата            единовременно,

коллективного      холодной воды,    холодной воды,     ответственное     за капитальный   периодический

(общедомового)     потребленной в    внесенный          за содержание     ремонт общего    осмотр,

прибора учета      многоквартирном   в государственный  общего имущества  имущества,       поверка,

доме              реестр средств     собственников     энергосервисный  ремонт

измерений          помещений         договор

многоквартирного

дома

Стеновые конструкции, кровля

25. Утепление          уменьшение        технологии         лицо,             плата            единовременно,

шиферной и         протечек и        утепления плоских  ответственное     за содержание    периодический

металлической      промерзания       крыш "По           за содержание     и ремонт жилого  осмотр, ремонт

кровли             чердачных         профнастилу" или   общего имущества  помещения

конструкций,      "Инверсная         собственников

рациональное      кровля", тепло-,   помещений

использование     водо- и            многоквартирного

тепловой          пароизоляционные   дома

энергии,          материалы

увеличение срока  и другое

службы чердачных

конструкций

26. Гидрофобизация     уменьшение        гидрофобизаторы    лицо,             плата            единовременно,

стен кирпичных     намокания и       на кремний         ответственное     за содержание    периодический

зданий             промерзания       органической или   за содержание     и ремонт жилого  осмотр, ремонт

стен,             акриловой основе   общего имущества  помещения

рациональное                         собственников

использование                        помещений

тепловой                             многоквартирного

энергии,                             дома

увеличение срока

службы стеновых

конструкций

27. Утепление          уменьшение        технология         лицо,             плата            единовременно,

наружных стен      промерзания       "Вентилируемый     ответственное     за капитальный   периодический

стен,             фасад", реечные    за содержание     ремонт общего    осмотр, ремонт

рациональное      направляющие,      общего имущества  имущества

использование     изоляционные       собственников

тепловой          материалы,         помещений

энергии,          защитный слой,     многоквартирного

увеличение срока  обшивка и другое   дома

службы стеновых

конструкций

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────