- ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2010 г. N 701-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор

Ярославской области

С.А.ВАХРУКОВ

- Утвержден

постановлением

Правительства области

от 20.09.2010 N 701-п

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета потребляемой тепловой энергии | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | периодическая поверка, регулировка |
| 2 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | периодическая регулировка, ремонт |
| 3 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | периодический осмотр, ремонт |
| 4 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | периодический осмотр, ремонт |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 5 | Установка общедомовых приборов учета потребления воды в системе горячего водоснабжения | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | периодическая поверка, регулировка |
| 6 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 7 | Установка общедомовых приборов учета потребления электрической энергии | - рациональное использование электрической энергии; - экономия потребления электрической энергии | периодическая поверка, регулировка |
| 8 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | - экономия электроэнергии; - улучшение качества освещения | периодический осмотр, протирка |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |
| 9 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | - снижение утечек тепла через двери подъездов; - рациональное использование тепловой энергии; - усиление безопасности жителей | периодический осмотр, ремонт |
| 10 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | - снижение утечек тепла через подвальные проемы; - рациональное использование тепловой энергии | периодический осмотр, ремонт |
| 11 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | - снижение утечек тепла через проемы чердаков; - рациональное использование тепловой энергии | периодический осмотр, ремонт |
| 12 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | - снижение инфильтрации через оконные блоки; - рациональное использование тепловой энергии | периодический осмотр, ремонт |
| II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |
| 13 | Модернизация индивидуального теплового пункта с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | - автоматическое регулирование параметров в системе отопления; - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 14 | Модернизация индивидуального теплового пункта с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | - обеспечение качества воды в системе отопления; - автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; - продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления; - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 15 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | - увеличение срока эксплуатации трубопроводов; - снижение утечек воды; - снижение числа аварий; - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | периодический осмотр, ремонт |
| 16 | Установка термостатических вентилей на радиаторах | - повышение температурного комфорта в помещениях; - экономия тепловой энергии в системе отопления | периодическая регулировка, ремонт |
| 17 | Установка запорных вентилей на радиаторах | - поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); - экономия тепловой энергии в системе отопления; - упрочение эксплуатации радиаторов | периодическая регулировка, ремонт |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 18 | Обеспечение рециркуляции воды в системе горячего водоснабжения | - рациональное использование тепловой энергии и воды; - экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 19 | Модернизация индивидуального теплового пункта с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе горячего водоснабжения | - автоматическое регулирование параметров в системе горячего водоснабжения; - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 20 | Модернизация индивидуального теплового пункта с заменой теплообменника горячего водоснабжения и установкой аппаратуры управления горячего водоснабжения | - автоматическое регулирование параметров в системе горячего водоснабжения; - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения; - улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 21 | Замена трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения | - увеличение срока эксплуатации трубопроводов; - снижение утечек воды; - снижение числа аварий; - рациональное использование тепловой энергии и воды; - экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | периодический осмотр, ремонт |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 22 | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | - увеличение срока эксплуатации трубопроводов; - снижение утечек воды; - снижение числа аварий; - рациональное использование воды; - экономия потребления воды в системе холодного водоснабжения | периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 23 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | - автоматическое регулирование освещенности; - экономия электроэнергии | периодический осмотр, настройка, ремонт |
| 24 | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | - более точное регулирование параметров в системе отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения; - экономия электроэнергии | периодический осмотр, настройка, ремонт |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |
| 25 | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах | - снижение потерь лучистой энергии через окна; - рациональное использование тепловой энергии | периодический осмотр, ремонт |
| 26 | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах | - снижение потерь лучистой энергии через окна; - рациональное использование тепловой энергии | периодический осмотр, ремонт |
| 27 | Замена оконных блоков | - снижение инфильтрации через оконные блоки; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы окон | периодический осмотр, ремонт |
| Стеновые конструкции |  |  |  |
| 28 | Утепление потолка подвала | - уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы строительных конструкций | периодический осмотр, ремонт |
| 29 | Утепление пола чердака | - уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы строительных конструкций | периодический осмотр, ремонт |
| 30 | Утепление кровли | - уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы чердачных конструкций | периодический осмотр, ремонт |
| 31 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | - уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы стеновых конструкций | периодический осмотр, ремонт |
| 32 | Гидрофобизация стен | - уменьшение намокания и промерзания стен; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы стеновых конструкций | периодический осмотр, ремонт |
| 33 | Утепление наружных стен | - уменьшение промерзания стен; - рациональное использование тепловой энергии; - увеличение срока службы стеновых конструкций | периодический осмотр, ремонт |